Załącznik nr 11

do Protokołu XI Posiedzenia Komisji

Wisła (RP), 30.05 – 2.06.2011 roku

Informacja o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2009 i 2010 roku, które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych.

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

| L.p. | Gmina | Zlewnia | Rodzaj inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muszyna | Poprad | Wymiana 1 685 mb wodociągu magistralnego w m. Złockie z rur azbestowych na PE, wybudowano 1 613 mb kanalizacji sanitarnej |
| 2 | Piwniczna Zdrój | Poprad | Rozpoczęto realizacją budowy oczyszczalni ścieków oraz I etapu kanalizacji w m. Wierchomla |
| 3 | Miasto Zakopane | Dunajec | Wybudowano 6 561 mb sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem 81 budynków; przebudowa obiektów oczyszczalni ścieków remont istniejących urządzeń i instalacji; przebudowa kompleksu ujęć wody w Kuźnicach) |
| 4 | Kościelisko | Dunajec | Wybudowano 10 650 mb kanalizacji sanitarnej w m. Witów |
| 5 | Poronin | Dunajec | Wykonano 26 przyłączy wodociągowych oraz 108 przyłączy kanalizacyjnych; uszczelniono 3 100 mb kanalizacji sanitarnej |
| 6 | Biały Dunajec | Dunajec | Wybudowano 700 mb kanalizacji sanitarnej |
| 7 | Miasto Nowy Targ | Dunajec | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (wymiana „mieszadeł pływających” na reaktorach SBR, modernizacja suszarni osadu nadmiernego) |
| 8 | Nowy Targ | Dunajec | Wybudowano 2 800 mb kanalizacji sanitarnej w m. Ludźmierz |
| 9 | Czarny Dunajec | Dunajec | Wybudowano 12 650 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów |
| 10 | Szczawnica | Dunajec | Uszczelnienie 3 960 mb kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy |
| 11 | Krościenko | Dunajec | Wybudowano 9 900 kanalizacji sanitarnej w m. Krośnica oraz 61 przyłączy kanalizacyjnych |
| 12 | Jabłonka | Czarna Orawa | Rozbudowano kanalizację o łącznej długości 29,78 km w miejscowościach: Lipnica Mała (12,5 km), Zubrzyca Górna (3,7 km) i Zubrzyca Dolna (1,4 km); wykonano 352 przyłączy kanalizacyjnych; kontynuowano budowę oczyszczalni ścieków w Podwilku |
| 13 | Lipnica Wielka | Czarna Orawa | W miejscowości Lipnica Wielka wykonano 1,13 km kanalizacji zbiorczej oraz 30 przyłączy o łącznej długości 0,14 km |

Na terytorium Republiki Słowackiej:

| L.p. | Nazwa miejscowości /organizacji | Część wód | Rodzaj inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miejscowość Batizovce | Batizovský strumień | Oczyszczalnia ścieków Batizovce typu TURBO 2 x 175 | Tymczasowe użytkowanie gminnej oczyszczalni ścieków podczas testowej eksploatacji, dozwolonej do 31.5.2010 |
| 2. | Miejscowość Orlov | Poprad | Kanalizacja Orlov – II. etap, kanały B, B1 i B2 | Kanały i łącznej długości 810,8 m |
| 3. | Miejscowość Chmeľnica | Poprad | Oczyszczalnia ścieków Chmeľnica | Trwałe użytkowanie gminnej oczyszczalni ścieków |
| 4. | PL – PROFY Orlov, spol. s r.o. | Poprad | Oczyszczalnia ścieków z terenu firmy | Trwałe użytkowanie oczyszczalni ścieków |
| 5. | PENTA SLOVENSKO s.r.o. Poprad | Hozelecký strumień | Kanalizacja ściekowa, kanalizacja deszczowa i separator substancji ropopochodnych typu KGO 10, dla budynków eksploatacyjnych firmy sytuowanych na terenie przemysłowym Poprad - Wschód | Trwałe użytkowanie |
| 6. | SALMOTHERM – Invest, s. r.o. Vrbov | Vrbovský strumień | Wodociąg, kanalizacja ściekowa i oczyszczalnia ścieków typu BCTS 30, wybudowane w ramach 1.etapu rekonstrukcji terenu Uzdrowiska Termalnego Vrbov | Tymczasowe użytkowanie oczyszczalni ścieków podczas testowej eksploatacji, dozwolonej do 30.6.2010 |
| 7. | Miejscowość Hromoš | Hromovec | Kanalizacja, kanały B-2, B-2-2 i D-2-2 | Kanały o łącznej długości 709,5 m |
| 8. | Miejscowość Štrba | Štrbský strumień | Oczyszczalnia ścieków typu Prox T.E.C z budynków administracyjnych i gospodarczych wspólnoty urbarialnej |  |
| 9 . | Tatrzańskie kolejki linowe a.s. Tatranská Lomnica | Wody podziemne (rumowisko skalne w północno-wschodniej ścianie Szczytu Lomnického) | Rekonstrukcja oczyszczalni ścieków z pomieszczeń socjalnych i kuchni obserwatorium na Szczycie Lomnickim. (oczyszczalnia ścieków umiejscowiona w budynku górnej stacji wiszącej kolejki linowej). | Tymczasowe użytkowanie oczyszczalni ścieków podczas testowej eksploatacji, dozwolonej do 31.7.2010 |
| 10. | Krajowe Przedsiębiorstwo Drogowe, a.s. Bratislava | Fujara Poprad | Kanalizacja w km 2,040 – 3,075 i 2 separatory substancji ropopochodnych (odpływ do zbiornika Fujara) Kanalizacja drogowa w Spišskej Sobote (odpływ do zbiornika Poprad) Kanalizacja deszczowa – podłączenie Matejovce w km 3,040 wszystko jako część budowy „Autostrada D 1 Mengusovce – Jánovce“ | Przedwczesne użytkowanie budowy dozwolone do 20.7.2009 |
| 11. | Krajowe Przedsiębiorstwo Drogowe, a.s. Bratislava | Potôčik | Zewnętrzna kanalizacja deszczowa i grawitacyjny separator substancji ropopochodnych, zewnętrzna kanalizacja ściekowa i oczyszczalnia ścieków dla Centrum administracji i konserwacji autostrad w Mengusovciach (+ instalacje rozprowadzające wodę), jako część budowy „Autostrada D 1 Mengusovce – Jánovce“ | Przedwczesne użytkowanie budowy dozwolone do 14.10.2009 |
| 12. | Miasto Poprad | Slavkovský strumień | Kanalizacja deszczowa i separator substancji ropopochodnych z filtrem koalescencyjnym typu KGO 60, dla 1. Etapu budowy mieszkań „Dzielnica towarowa Matejovce“ | Kanały o łącznej długości 487,0 m |
| 13. | Miejscowość Jurské | Holumnický strumień | Wodociąg, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków typu SX-P60, jako infrastruktura techniczna dla „Mieszkania do wynajęcia o odmiennym standardzie w romskiej osadzie w miejscowości Jurské“. |  |
| 14. | Miejscowość Žakovce | Žakovský strumień | Gminna kanalizacja i oczyszczalnia ścieków typu PROX na 650 obywateli |  |
| 15. | Miejscowość Reľov | Rzeka | Oczyszczalnia ścieków 1 BCTS 30 dla 250 obywateli z centralnej części Reľov | Trwałe użytkowanie |
| 16. | Miasto Spišská Stará Ves | Rzeka | Domowe oczyszczalnie ścieków BCTS 1, jako część budowy „Kanalizacja na ul. Jesenského i ul. 1. mája“ | Łącznie 7 obiektów oczyszczalni ścieków, każda przewidziana dla 6 obywateli |

Informacja o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2010 roku, które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

| L.p. | Gmina | Zlewnia | Rodzaj inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Muszyna | Poprad | Wymiana 1 685 mb wodociągu magistralnego w m. Złockie z rur azbestowych na PE, wybudowano 1 613 mb kanalizacji sanitarnej |
| 2. | Piwniczna Zdrój | Poprad | Kontynuowano realizacją budowy oczyszczalni ścieków oraz I etapu kanalizacji w m. Wierchomla |
| 3. | Miasto Zakopane | Dunajec | Wybudowano 2,2 km sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem 22 budynków, przebudowa 2,3 km ; przebudowa obiektów oczyszczalni ścieków remont istniejących urządzeń i instalacji; kontynuowano przebudowę kompleksu ujęć wody w Kuźnicach, budowa 2 km sieci wodociągowej wraz z 20 przyłączami, przebudowa 744,5 mb sieci wodociągowej |
| 4. | Kościelisko | Dunajec | Wykonano odbiór 54 przyłączy kanalizacyjne o długości 0,27 km, wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w m. Kościelisko-Rysulówka (ścieki są przesyłane do Zakopanego) |
| 5. | Poronin | Dunajec | Wykonano 64 przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 1,64 km oraz 33 przyłącz wodociągowe |
|  | Bukowina Tatrzańska | Dunajec | W m. Groń i Leśnica wybudowano 2,3 km oraz w m. Bukowina Tatrzańska 0,5 km kanalizacji sanitarnej |
| 6. | Biały Dunajec | Dunajec | Wybudowano 2 przyłącza wodociągowe o długości 40 mb, 9 przyłączy kanalizacyjnych o długości 148 mb |
| 7. | Szaflary | Dunajec | W m. Szaflary wybudowano 69 m kanalizacji sanitarnej, wykonano odbiór 21 przyłączy kanalizacyjnych o długości 0,29 km |
| 8. | Miasto Nowy Targ | Dunajec | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (wymiana „mieszadeł pływających” na reaktorach SBR, modernizacja suszarni osadu nadmiernego), wybudowano 0,5 km kanalizacji sanitarnej wraz z 55 przyłączami o długości 330 mb oraz 1,1 km sieci wodociągowej wraz z 24 przyłączami o długości 144 mb |
| 9. | Nowy Targ | Dunajec | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Łopuszna, wykonano 200 przyłączy kanalizacyjnych o długości 0,47 km |
| 10. | Czarny Dunajec | Dunajec | Wybudowano 1,32 km kanalizacji sanitarnej, wykonano odbiór 220 przyłączy sanitarnych o długości 1,2 km |
| 11. | Łapsze Niżne | Dunajec | W m. Łapsze Niżne wybudowano 286.7 m kanalizacji sanitarnej, w m. Trybsz 1876 m kanalizacji sanitarnej; odbiór 74 przyłączy sanitarnych o długości 0,64 km |
| 12. | Szczawnica | Dunajec | W Szczawnicy wykonano odbiór 16 przyłączy kanalizacyjnych o długości 0,5 km |
| 13. | Krościenko | Dunajec | Wybudowano wodociąg o długości 448 mb oraz 145 mb przyłączy wodociągowych oraz 220 mb przyłączy kanalizacyjnych |
| 14. | Czorsztyn | Dunajec | W m. Maniowy i Kluszkowce na istniejących oczyszczalniach wykonano remont systemów napowietrzających, w m. Mizerna wybudowano przepompownie ścieków, oraz 16 przyłączy kanalizacyjnych o długości 0,73 km |
| 15. | Jabłonka | Czarna Orawa | Lipnica Mała: wykonano 10,9 km kanalizacji sanitarnej oraz 140 przyłączy sanitarnych. Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna: 56 przyłączy sanitarnych, Jabłonka: wybudowano 4,8 km sieci kanalizacyjnej oraz 110 przyłączy sanitarnych Podwilk: oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, wykonano 110 przyłączy sanitarnych |
| 16. | Lipnica Wielka | Czarna Orawa | Lipnica Wielka: wykonano 0,59 km kanalizacji sanitarnej oraz 19 przyłączy sanitarnych, Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lipnica Wielka – etap II |

Na terytorium Republiki Słowackiej:

| L.p. | Miejscowość/ Nazwa instytucji | Ciek | Rodzaj inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PENTA SLOVENSKO s.r.o. Poprad | Hozelecký potok | Oczyszczalnia ścieków typu BCTS 3 dla Zakładu usytuowanym w Parku Przemysłowym Poprad - Wschód | Eksploatacja stała |
| 2. | Gmina Tvarožná | Tvarožianský potok | Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków Tvarožná Oczyszczalnia ścieków typu PROX dla 760 RLM | Użytkowanie tymczasowe. Zezwolenie na rozruch do 31.12.2010 |
| 3. | Ing. Milan Stupák IVS Stará Ľubovňa | Potok bez nazwy (dopływ Lubovnianki) | Oczyszczalnia ścieków typu ECOVA dla 50 RLM dla kąpieliska PROBSNER w Lubovnianskich Kupelach | Użytkowanie tymczasowe. Zezwolenie na rozruch do 31.03.2010 |
| 4. | TBG Doprastav a.s. Bratislava | Velický potok | Oczyszczalnia ścieków dla Betoniarni ELBA – plac budowlany autostrady D1 w Popradzie – Wielka | Użytkowanie okresowe do dnia 30.09.2019 |
| 5 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava | Poprad | Oczyszczalnia ścieków typu TOPAS dla wód opadowych z parkingów przy autostradzie D1 w Batizovciach | Pozwolenie ważne do 31.12.2012 |
| 6. | Gmina Batizovce | Batizovský potok | Oczyszczalnia ścieków typu TURBO 2 x 175 Batizovce | Eksploatacja trwała |
| 7. | Miasto Stará Lubovňa | Poprad | Ponowne oddanie do użytkowania Oczyszczalni ścieków od 13.9.2010 po jej wyłączeniu z eksploatacji 4.6.2010, w wyniku zalania podczas powodzi w czerwcu 2010 | Teren Oczyszczalni ścieków został w czasie powodzi zalany do wysokości 1 m |
| 8. | Koleje RS Bratislava | Háganský potok | Szambo przelewowe na stacji kolejowej w Svite | Zamknięcie zrzutu z szamba przelewowego do odbiornika. Obecnie używane jako zbiornik bezodpływowy |
| 9. | Tatry mountain resorts a. s. Demänovská Dolina | Hlboký potok | Odprowadzenie wody oraz separator substancji ropopochodnych dla parkingu i wyciągu narciarskiego Buková hora Tatranská Lomnica | Tymczasowe użytkowanie do 31.8.2011 |
| 10. | Tatry mountain resorts a. s. Demänovská Dolina | Potok bez nazwy (dopływ Skalnatého potoka) | Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków dla miejsc służacych do przechowywania krzesełek przy dolnej stacji wyciagu narciarskiego w Tatranskej Lomnici | Użytkowanie tymczasowe do 31.12.2029 |
| 11. | CA.BI s.r.o. Nová Lesná | potok Fujara | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ramach budowy „Rozbudowa zakładu Matejovce I. etap – uzbrojenie terenu“ | Eksploatacja trwała |
| 12. | Miasto Poprad | Slavkovský potok | Rozbudowa kanalizacji Matejoviec – zakończenie bodowy kolektora „F“ i przelewu burzowego „OF“ | Eksploatacja trwała |
| 13. | GasOil Engineering a. s. Poprad | Teplický potok | Kanalizacja deszczowa i separator substancji ropopochodnych dla parkingu przed budynkiem administracyjnym firmy w Spišskej Teplici | Eksploatacja trwała |
| 14. | Zwiazek Gmin Mikroregionu Minčol, Ľubotín | potok Soliska | Oczyszczalnia ścieków typu Biocompact BCTS dla 1 300 RLM dla części gminy Čirč | Użytkowanie tymczasowe. Zezwolenie na rozruch do 31.5.2012 |
| 15. | Gmina Čirč | potok Soliska | Rozbudowa kanalizacji w gminie Čirč | Eksploatacja trwała |
| 16. | Gmina Červený Kláštor | Dunajec | Kanalizacja i Oczyszczalnia ścieków dla gmin Červený Kláštor a Lechnica | Eksploatacja trwała |
| 17. | Gmina Spišské Hanušovce | Rieka | Oczyszczalnia ścieków typu ECOWA E - 50 i kanalizacja I. etap dla 2 bloków po 16 mieszkań | Tymczasowe użytkowanie |