Sprawozdanie roczne z monitorowania i oceny

stanu wód granicznych w 2014 r.

Sprawozdanie zawiera:

- wyniki monitorowania oraz ocenę stanu wód granicznych w 2014 r. – tabele nr 1-13,

- informację o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2014 roku, które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych – tabele nr 14.

W roku 2014 został zrealizowany wspólny polsko–słowacki monitoring wód na ciekach granicznych w następujących punktach monitoringowych:

| 1. Czarna Orawa | – Jabłonka (km 5,0)/Jablonka (km 5,0) |
| --- | --- |
| 2. Dunajec | – Czerwony Klasztor (km 163,8)/Ćerveny Kláštor (km 8,8) |
| 3. Poprad | – Leluchów (km 62,6)/Leluchov (km 39,0) |
|  | – Piwniczna (km 23,9)/Piwniczna (km 0,0) |

Wykaz wspólnie badanych wskaźników jakości wód granicznych i częstotliwość ich badań w roku 2014 był zgodny z załącznikiem nr 3 do notatki z 22. Narady Grupy OPZ, która odbyła się w Nowym Sączu w dniach 31 marca-
4 kwietnia 2014 roku.

Ocena stanu powierzchniowych wód granicznych w 2014 r. 
w punktach pomiarowych monitoringu granicznego.

Ocenę stanu granicznych wód powierzchniowych sporządzono w oparciu 
o wyniki badań monitoringowych z 4 punktów pomiarowych. Ocenę sporządzono na podstawie uzgodnionych wyników badań, według obowiązujących przepisów 
w Republice Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminem Współpracy Grupy OPZ (jednostkowe wyniki zawierają tabele Nr 2-5).

Ocena elementów biologicznych został wykonana na podstawie wyników własnych obu stron, ponieważ do określenia indeksów biologicznych obowiązują odmienne wyliczenia a wyniki nie są porównywalne.

Na podstawie zapisów w Regulaminie Współpracy Grupy OPZ dokonano klasyfikacji:

- stanu lub potencjału ekologicznego (tabele Nr 6-9),

- elementów biologicznych,

- elementów fizykochemicznych i chemicznych z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych,

- stanu chemicznego wód (tabele Nr 10-13).

Stan wód jest wypadkową klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego 
i stanu chemicznego, a określa go gorszy ze stanów.

Ocena stanu granicznych wód powierzchniowych w punktach monitoringowych za rok 2014r.

Tab. nr 1

| Lp. | Nazwa rzeki | Nazwa punktu monitoringowego | Klasa elementów biologicznych |  | Klasa elementów fizykochemicznych |  | Ocena substancji szczególnie szkodliwych |  | STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY |  | STAN CHEMICZNY |  | STAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RP | RS | RP | RS | RP | RS | RP | RS | RP | RS | RP | RS |
| ZLEWNIA CZARNEJ ORAWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Czarna Orawa | Czarna Orawa - Jabłonka | II | III | II | III | II | D | II | III | DOBRY | D | DOBRY | ND |
| ZLEWNIA DUNAJCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dunajec | Dunajec - Czerwony Klasztor | II | III | I | II | I | D | II | III | Poniżej STAU DOBREGO | ND | ZŁY | ND |
| 3 | Poprad | Poprad - Leluchów | III | III | II | II | II | D | III | III | Poniżej STAU DOBREGO | ND | ZŁY | ND |
| 4 | Poprad | Poprad - Piwniczna | III | III | II | II | II | D | III | III | Poniżej STAU DOBREGO | ND | ZŁY | ND |

RS – D- dobry, ND – nieosiągający stanu dobrego

Ujednolicone wyniki badań za rok 2014.

Jabłonka - Czarna Orawa	Tabela Nr 2

| Lp. | Parametr | Jednostka | 08.01 | 12.02 | 12.03 | 09.04 | 14.05 | 11.06 | 09.07 | 06.08 | 10.09 | 8.10 | 12.11 | 10.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/1 | 12,3 | 12,1 | 13,2 | 10,6 | 9,9 | 9,3 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 10,8 | 11,7 | 12,9 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 88 | 86 | 96 | 90 | 86 | 97 | 87 | 86 | 83 | 92 | 94 | 92 |
| 3 | Odczyn pH | - | 8 | 8 | 8,1 | 8 | 7,8 | 8 | 7,8 | 7,8 | 8 | 8,4 | 8 | 8,1 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 248 | 264 | 299 | 266 | 202 | 302 | 222 | 157 | 244 | 257 | 309 | 300 |
| 5 | Temperatura wody | OC | 2 | 1,4 | 2,4 | 8,7 | 9,2 | 17 | 15,2 | 15,3 | 13,8 | 8,3 | 6,2 | 1,5 |
| 6 | Substancje rozpuszczone w 105 °C | mg/l | 172 | 167 | 173 | 170 | 166 | 189 | 176 | 143 | 173 | 160 | 204 | 183 |
| 7 | Zawiesina ogólna 105 °C | mg/l | 6 | 14 | 5 | 44 | 39 | 5 | 51 | 352 | 33 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 2,2 | 2 | 2,7 | 3,9 | 3,1 | 2,3 | 1,6 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 15,5 | 15,4 | 14,7 | 18,6 | 35,7 | 11,5 | 24,2 | 41,6 | 26,5 | 15,9 | 10,2 | 21,1 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 7,6 | 6,6 | 5,7 | 8,1 | 15,4 | 5,7 | 12,3 | 20,3 | 11,2 | 8,8 | 4,4 | 4,8 |
| 11 | Ogólny wegiel organiczny | mg/l | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 5,3 | 11,6 | 4,3 | 10,6 | 12,7 | 9,2 | 6,8 | 4,1 | 4,7 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 6,3 | 9,9 | 9 | 10,2 | 5,6 | 9,7 | 7 | 3,6 | 6 | 7,2 | 9 | 8,3 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 12,2 | 17,4 | 16,1 | 16,6 | 11,8 | 12,6 | 9 | 13 | 17 | 16 | 11 | 10 |
| 14 | Wapń | mg/l | 52,9 | 33,5 | 44,3 | 39,3 | 39,8 | 48 | 32,9 | 26 | 40,5 | 43,4 | 53,3 | 47,2 |
| 15 | Magnez | mg/l | 6,8 | 6 | 7,5 | 6,4 | 7,5 | 7,2 | 5,7 | 4,2 | 5,8 | 6,6 | 8,2 | 7,8 |
| 16 | Zasadowość | mmol/l | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 1,92 | 1,3 | 2,25 | 2,32 | 2,76 | 2,93 |
| 17 | Twardość jako (Ca+Mg) | mgCaCO3/l | 160 | 108 | 141 | 125 | 94,2 | 149 | 105 | 83 | 125 | 136 | 167 | 150 |
| 18 | Fosforany | mg/l | 0,096 | 0,063 | 0,117 | 0,17 | 0,19 | 0,101 | 0,11 | 0,098 | 0,091 | 0,075 | 0,065 | 0,094 |
| 19 | Fosfor ogólny | mg/l | 0,054 | 0,05 | 0,06 | 0,096 | 0,112 | 0,051 | 0,062 | 0,155 | 0,094 | 0,042 | 0,035 | 0,047 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,34 | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,074 | 0,102 | 0,05 | 0,03 | 0,088 | 0,056 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,0037 | 0,0032 | 0,0034 | 0,004 | 0,0015 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,013 | 0,022 | 0,019 | 0,07 | 0,023 | 0,013 | 0,015 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/l | 0,5 | 0,71 | 0,64 | 0,6 | 0,52 | 0,51 | 0,45 | 0,84 | 0,54 | 0,4 | 0,44 | 0,52 |
|  | Azot organiczny | mg/l | 0,29 | 0,51 | 0,3 | 0,7 | 0,71 | 0,54 | 0,41 | 0,76 | 0,57 | 0,28 | 0,25 | 0,36 |
| 24 | Azot ogólmy | mg/l | 1,02 | 1,18 | 1,06 | 1,2 | 1 | 1,06 | 0,95 | 1,71 | 1,17 | 0,71 | 0,78 | 0,94 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,63 | 0,77 | 0,51 | 0,95 | 0,86 | 0,74 | 0,48 | 0,87 | 0,62 | 0,31 | 0,34 | 0,41 |
| 26 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| 27 | Chrom +6 | mg/l |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |
| 28 | Chrom ogólny | ug/l |  | 1,6 |  |  | <1,0 |  |  | <1,0 |  |  | <1,0 |  |
| 29 | Miedź rozpuszczona | ug/l | 1,3 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 2,05 | 2,15 | 1,6 | 4,9 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| 30 | Cynk rozpuszczony | mg/l | 0,025 | 0,018 | 0,013 | 0,015 | 0,059 | 0,02 | 0,023 | 0,03 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,018 |
| 31 | Glin | mg/l |  | 0,07 |  |  | 0,23 |  |  | 0,44 |  |  | 0,044 |  |
| 32 | Bar | mg/l |  | 0,085 |  |  | 0,0915 |  |  | 0,075 |  |  | 0,084 |  |
| 33 | Bor | mg/l |  | 0,017 |  |  | 0,02 |  |  | 0,024 |  |  | 0,026 |  |
| 34 | Fenole (indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,002 |  |  | 0,004 |  |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  |
| 35 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 36 | Cyjanki wolne | mg/l |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |
| 37 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
| 38 | Antracen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 40 | Benzen | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 41 | Difenyloetery bromowane | ug/l | <0,001000,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 |
| 42 | Kadm i jego związki | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 43 | Chlorfenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 44 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 45 | 1,2-dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 46 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 47 | Endosulfan | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 48 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 49 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 50 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 51 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 52 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 53 | Ołów i jego związki | ug/l | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| 54 | Rtęć i jej związki | ug/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,026 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,08 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 55 | Naftalen | ug/l | <0,005 | 0,007 | 0,024 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | <0,005 | 0,007 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,006 |
| 56 | Nikiel i jego związki | ug/l | <3,7 | <3,7 | 3,9 | <3,7 | 6,6 | 3,9 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 |
| 57 | Nonylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 |
| 58 | Oktylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 59 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 60 | Pentachlorofenol (PCP) | ug/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 61 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,21 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,32 | <0,2 |
| 62 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 63 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 64 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 65 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 66 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 67 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,006 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 68 | Indeno(1,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 69 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 71 | Ftalan di((2-etyloheksylu) DEHP | ug/l | 0,2 | 0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | <0,04 | <0,04 | 0,24 | 0,093 | <0,04 | 0,14 | <0,04 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Aldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 74 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 |
| 78 | DDT całkowity | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 |
| 79 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 80 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 81 | Liczba bakterii grupy coli | KTJ/1 00 ml | 6200 | 5300 | 2800 | 9800 | 17000 | 20000 | 21000 | 110000 | 63000 | 10000 | 3400 | 5200 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | KTJ/100 ml | 160 | 600 | 390 | 3000 | 6000 | 3500 | 3200 | 58000 | 5000 | 2600 | 800 | 1000 |

Dunajec – Czerwony Klasztor	Tabela Nr 3

| Lp. | Parametr | Jednostka | 14.01 | 4.02 | 4.03 | 1.04 | 6.05 | 3.06 | 2.07 | 5.08 | 2.09 | 7.10 | 4.11 | 2.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/1 | 13,5 | 14,6 | 13,5 | 13,9 | 12,6 | 10,6 | 10,4 | 9,4 | 10,1 | 11 | 12,2 | 13,1 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 92 | 100 | 98 | 109 | 109 | 92 | 94 | 94 | 98 | 100 | 94 | 96 |
| 3 | Odczyn pH | pH | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 8,4 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 310 | 318 | 334 | 327 | 328 | 242 | 260 | 260 | 286 | 293 | 308 | 379 |
| 5 | Temperatura wody | OC | 2,1 | 2,2 | 4,2 | 7,2 | 11,2 | 11,3 | 13,1 | 17,3 | 16,3 | 13,2 | 9,9 | 4,8 |
| 6 | Substancje rozpuszczone w 105 °C | mg/l | 169 | 200 | 195 | 218 | 213 | 168 | 164 | 192 | 183 | 180 | 215 | 189 |
| 7 | Zawiesina ogólna 105 °C | mg/l | <2 | <2 | 7 | 5 | <2 | 12 | 25 | 10 | 16 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 1,4 | 1 | 1 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 9,8 | 10,8 | 10,2 | 12 | 11,2 | 10,7 | 17,2 | 15,4 | 13,3 | 10,9 | 17,3 | 8,9 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 1,7 | 1,3 | 2 | 2,4 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 1,9 |
| 11 | Ogólny wegiel organiczny | mg/l | 2,3 | 3 | 3,7 | 3,4 | 1,9 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 4,1 | 2,2 | 3,1 | 3,1 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 9,7 | 10,4 | 12,7 | 9,9 | 10,5 | 5,5 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 7,8 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 20 | 22 | 25 | 25 | 23 | 17 | 17,4 | 16,8 | 16,9 | 18,2 | 19,6 | 20,7 |
| 14 | Wapń | mg/l | 48,5 | 48,7 | 50,3 | 51,7 | 49,1 | 42,4 | 39,8 | 39,6 | 45,9 | 44 | 50,5 | 51 |
| 15 | Magnez | mg/l | 8,7 | 9,4 | 9 | 9,6 | 9,4 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 9,6 |
| 16 | Zasadowość | mmol/l | 2,79 | 2,44 | 2,86 | 2,89 | 2,7 | 2,14 | 2,32 | 2,39 | 2,68 | 2,69 | 2,82 | 2,88 |
| 17 | Twardość jako (Ca+Mg) | mgCaCO3/l | 157 | 160 | 163 | 168 | 161 | 143 | 131 | 130 | 149 | 146 | 162 | 167 |
| 18 | Fosforany | mg/l | 0,023 | <0,015 | 0,015 | 0,023 | 0,015 | 0,028 | 0,029 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,029 | 0,057 |
| 19 | Fosfor ogólny | mg/l | 0,03 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,018 | 0,045 | 0,053 | 0,022 | 0,018 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,018 | 0,033 | 0,018 | 0,018 | 0,035 | 0,094 | 0,053 | 0,05 | 0,037 | 0,039 | 0,054 | 0,033 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,0007 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0017 | 0,0031 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/l | 0,003 | 0,004 | 0,008 | 0,005 | 0,009 | 0,031 | 0,006 | 0,007 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/l | 0,7 | 0,82 | 0,94 | 0,87 | 0,77 | 0,84 | 0,85 | 0,75 | 0,72 | 0,82 | 0,84 | 0,82 |
| 24 | Azot ogólmy | mg/l | 0,98 | 1,07 | 1,35 | 1,13 | 1,07 | 1,06 | 1,16 | 0,98 | 1,42 | 1,04 | 1,14 | 1,2 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,27 | 0,25 | 0,4 | 0,26 | 0,3 | 0,19 | 0,31 | 0,22 | 0,69 | 0,22 | 0,29 | 0,37 |
| 26 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 27 | Chrom +6 | ug/l |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |
| 28 | Chrom ogólny | ug/l |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |
| 29 | Miedź rozpuszczona | ug/l | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 1 | 1 | 2,8 | 1,6 |
| 30 | Cynk rozpuszczony | mg/l | 0,037 | 0,018 | <0,003 | 0,005 | 0,023 | 0,01 | 0,036 | <0,003 | 0,036 | 0,039 | 0,009 | 0,005 |
| 31 | Glin | mg/l |  | 0,047 |  |  | 0,048 |  |  | 0,046 |  |  | 0,023 |  |
| 32 | Bar | mg/l |  | 0,069 |  |  | 0,081 |  |  | 0,04 |  |  | 0,029 |  |
| 33 | Bor | mg/l |  | 0,037 |  |  | 0,04 |  |  | 0,028 |  |  | 0,032 |  |
| 34 | Fenole (indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  |
| 35 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 36 | Cyjanki wolne | mg/l |  | 0,0037 |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |  | 0,008 |  |
| 37 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
| 38 | Antracen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 40 | Benzen | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 41 | Difenyloetery bromowane | ug/l | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 |
| 42 | Kadm i jego związki | ug/l | <0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | <0,05 | 0,11 | 0,1 | 0,14 | 0,15 | 0,08 |
| 43 | Chlorfenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 44 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 45 | 1,2-dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 46 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 47 | Endosulfan | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 48 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 49 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 50 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 51 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 52 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 53 | Ołów i jego związki | ug/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 54 | Rtęć i jej związki | ug/l | <0,02 | <0,02 | 0,023 | <0,02 | 0,037 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 55 | Naftalen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,008 | <0,005 | <0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | <0,005 | <0,005 |
| 56 | Nikiel i jego związki | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 57 | Nonylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 58 | Oktylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 59 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 60 | Pentachlorofenol (PCP) | ug/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 61 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 62 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 63 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 64 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 65 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,009 | 0,006 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,009 | 0,006 | <0,005 |
| 66 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,006 | <0,005 | <0,005 |
| 67 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 68 | Indeno(1,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,006 | <0,001 | <0,001 |
| 69 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 71 | Ftalan di((2-etyloheksylu) DEHP | ug/l | 0,17 | 0,072 | 0,078 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,083 | 0,17 | 0,21 | 0,073 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Aldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 74 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 78 | DDT całkowity | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 79 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 80 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 81 | Liczba bakterii grupy coli | KTJ/1 00 ml | 400 | 30 | 260 | 300 | 330 | 1100 | 1100 | 2600 | 800 | 720 | 230 | 300 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | KTJ/100 ml | 70 | 4 | 120 | 50 | 90 | 400 | 460 | 1400 | 290 | 200 | 68 | 60 |

Poprad – Leluchów	Tabela Nr 4

| Lp. | Parametr | Jednostka | 14.01 | 4.02 | 4.03 | 1.04 | 6.05 | 3.06 | 2.07 | 5.08 | 2.09 | 7.10 | 4.11 | 2.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/1 | 13 | 13,5 | 12,8 | 11,1 | 10,9 | 10,4 | 9,6 | 8,8 | 9,3 | 10,3 | 11,9 | 13,2 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 89 | 92 | 91 | 87 | 90 | 90 | 86 | 88 | 89 | 87 | 91 | 89 |
| 3 | Odczyn pH | - | 8.1 | 8 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7,9 | 8,1 | 8 | 7,8 | 8,3 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 436 | 437 | 419 | 387 | 320 | 325 | 250 | 356 | 388 | 358 | 397 | 441 |
| 5 | Temperatura wody | OC | 0,2 | 0 | 3,8 | 7,4 | 9,3 | 11,2 | 12,7 | 17,2 | 15 | 10 | 6,4 | 1 |
| 6 | Substancje rozpuszczone w 105 °C | mg/l | 258 | 275 | 267 | 249 | 201 | 218 | 169 | 242 | 268 | 233 | 278 | 285 |
| 7 | Zawiesina ogólna 105 °C | mg/l | <2 | 6 | 6 | 5 | 16 | 27 | 25 | 34 | 11 | 7 | 4 | 28 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 2,04 | 1,82 | 2,67 | 2,33 | 2,05 | 1,55 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 3 | 1,4 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 10,5 | 17,1 | 11,3 | 14 | 14,5 | 12,2 | 16,8 | 21,4 | 17 | 13,4 | 15,9 | 9,6 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 2,47 | 1,45 | 3,52 | 3,48 | 2,92 | 3,66 | 5 | 5,5 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 2,3 |
| 11 | Ogólny wegiel organiczny | mg/l | 2,95 | 2,81 | 4,66 | 3,78 | 4,82 | 3,18 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 5,7 | 3,7 | 3,8 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 13,5 | 16,1 | 13,3 | 9,7 | 6,9 | 7,9 | 6,5 | 9,2 | 10,6 | 8,8 | 9,8 | 12,7 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 37 | 38 | 38 | 31 | 23 | 26 | 18 | 25 | 28 | 26 | 30 | 39 |
| 14 | Wapń | mg/l | 62,6 | 61 | 56,2 | 57,7 | 48,7 | 52,4 | 37,7 | 54,1 | 55,6 | 57,9 | 62,6 | 63,5 |
| 15 | Magnez | mg/l | 14,2 | 13,7 | 12,6 | 12 | 10,5 | 10,8 | 7,9 | 11,3 | 11,3 | 11,7 | 12,6 | 14 |
| 16 | Zasadowość | mmol/l | 3,7 | 3,54 | 3,43 | 3,12 | 2,68 | 2,83 | 2,14 | 3,2 | 3,53 | 3,2 | 3,43 | 3,79 |
|  | Twardość jako (Ca+Mg) | mmol/l | 2,21 | 2,09 | 1,93 | 1,94 | 1,65 | 1,78 | 1,27 | 1,82 | 1,85 | 1,7 | 2,08 | 2,16 |
| 17 | Twardość jako (Ca+Mg) | mgCaCO3/l | 221 | 209 | 193 | 194 | 165 | 178 | 127 | 182 | 185 | 170 | 208 | 216 |
| 18 | Fosforany | mg/l | 0,2 | 0,14 | 0,03 | 0,1 | 0,12 | 0,11 | 0,091 | 0,065 | 0,087 | 0,063 | 0,1 | 0,149 |
| 19 | Fosfor ogólny | mg/l | 0,1 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,066 | 0,047 | 0,039 | 0,062 | 0,062 | 0,074 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,04 | 0,1 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,068 | 0,086 | 0,064 | 0,06 | 0,027 | 0,129 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,0007 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0012 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/l | 0,014 | 0,015 | 0,013 | 0,022 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,026 | 0,019 | 0,013 | 0,015 | 0,015 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/l | 1,65 | 1,74 | 1,31 | 1,44 | 1,2 | 1,32 | 0,99 | 1,31 | 1,28 | 1,2 | 1,53 | 1,71 |
|  | Azot organiczny | mg/l | 0,33 | 0,42 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,19 | 0,36 | 0,41 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,5 |
| 24 | Azot ogólmy | mg/l | 2,03 | 2,28 | 1,87 | 1,99 | 1,73 | 1,58 | 1,43 | 1,83 | 1,7 | 1,58 | 1,85 | 2,35 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,36 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,24 | 0,43 | 0,5 | 0,4 | 0,37 | 0,31 | 0,63 |
| 26 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 27 | Chrom +6 | ug/l |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |
| 28 | Chrom ogólny | ug/l |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |
| 29 | Miedź rozpuszczona | ug/l | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 7,6 | 2,7 | <1 | 2,42 | 2,82 | <1 | <1 | 1,03 | 1,98 |
| 30 | Cynk rozpuszczony | mg/l | 0,034 | 0,036 | 0,032 | 0,012 | 0,024 | 0,008 | <0,003 | 0,01 | <0,003 | 0,0064 | 0,006 | <0,003 |
| 31 | Glin | mg/l |  | 0,05 |  |  | 0,328 |  |  | 0,082 |  |  | 0,043 |  |
| 32 | Bar | mg/l |  | 0,064 |  |  | 0,053 |  |  | 0,034 |  |  | 0,023 |  |
| 33 | Bor | mg/l |  | 0,044 |  |  | 0,028 |  |  | 0,022 |  |  | 0,04 |  |
| 34 | Fenole (indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | 0,002 |  |  | 0,001 |  |
| 35 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 36 | Cyjanki wolne | mg/l |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
| 37 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| 38 | Antracen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 40 | Benzen | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 41 | Difenyloetery bromowane | ug/l | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 |
| 42 | Kadm i jego związki | ug/l | 0,2 | 0,1 | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,15 | <0,05 | <0,05 |
| 43 | Chlorfenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 44 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 45 | 1,2-dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 46 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 47 | Endosulfan | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 48 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 49 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 50 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 51 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 52 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 53 | Ołów i jego związki | ug/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 54 | Rtęć i jej związki | ug/l | <0,02 | <0,02 | 0,024 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,036 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 55 | Naftalen | ug/l | <0,005 | <0,005 | 0,007 | 0,011 | 0,008 | <0,005 | <0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| 56 | Nikiel i jego związki | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 57 | Nonylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 58 | Oktylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 59 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 60 | Pentachlorofenol (PCP) | ug/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 61 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 62 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 63 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 64 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 65 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,009 | 0,006 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,009 | 0,006 | <0,005 |
| 66 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 67 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 68 | Indeno(1,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 69 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 71 | Ftalan di((2-etyloheksylu) DEHP | ug/l | 0,16 | 0,59 | <0,04 | 0,12 | 0,14 | <0,04 | 0,072 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | 0,053 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Aldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 74 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 78 | DDT całkowity | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,002 |
| 79 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 80 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 81 | Liczba bakterii grupy coli | KTJ/1 00 ml | 2100 | 1500 | 2700 | 2300 | 3200 | 11000 | 32000 | 150000 | 37000 | 7500 | 5000 | 7500 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | KTJ/100 ml | 700 | 900 | 1600 | 600 | 1100 | 4000 | 7000 | 35000 | 22000 | 2700 | 2200 | 3600 |

Poprad – Piwniczna	Tabela Nr 5

| Lp. | Parametr | Jednostka | 14.01 | 4.02 | 4.03 | 1.04 | 6.05 | 3.06 | 2.07 | 5.08 | 2.09 | 7.10 | 4.11 | 2.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/1 | 15,2 | 16,2 | 14,3 | 13,9 | 11,2 | 11,5 | 9,2 | 9,3 | 11,4 | 12,9 | 13,5 | 14,0 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 104 | 111 | 105 | 113 | 95 | 106 | 87 | 95 | 114 | 115 | 107 | 98 |
| 3 | Odczyn pH | - | 8,3 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 8,4 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8 | 8,4 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 424 | 407 | 407 | 373 | 328 | 339 | 250 | 354 | 375 | 362 | 403 | 375 |
| 5 | Temperatura wody | OC | 0,2 | 0 | 4,8 | 8,7 | 10,9 | 13,4 | 14,9 | 18,7 | 17,2 | 12,3 | 7,6 | 0,9 |
| 6 | Substancje rozpuszczone w 105 °C | mg/l | 265 | 272 | 256 | 246 | 227 | 231 | 173 | 225 | 254 | 217 | 279 | 285 |
| 7 | Zawiesina ogólna 105 °C | mg/l | 5 | <2 | <2 | 6 | 13 | 15 | 53 | 35 | 10 | 4 | 4 | 26 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 2 | 1 | 1,9 | 1,4 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 9,2 | 11,9 | 12,5 | 11 | 14,5 | 9,9 | 25,6 | 19,3 | 16,1 | 7,6 | 14,9 | 10,6 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 2 | 0,7 | 3,3 | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 6,2 | 4,3 | 3 | 2 | 4,2 | 2,2 |
| 11 | Ogólny wegiel organiczny | mg/l | 3,6 | 2,8 | 4,5 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 5,5 | 8,2 | 4,1 | 2,8 | 5,9 | 3,5 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 12,4 | 14,9 | 13,4 | 9,8 | 6,9 | 7,9 | 5,2 | 8,2 | 8,7 | 8,2 | 9,4 | 12,4 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 33 | 37 | 36 | 30 | 23 | 26 | 19 | 25 | 27 | 26 | 30 | 36 |
| 14 | Wapń | mg/l | 63,1 | 61,2 | 59,6 | 59,4 | 50,2 | 52,2 | 37,9 | 53,7 | 56,7 | 49,4 | 62,8 | 63,8 |
| 15 | Magnez | mg/l | 14 | 7,8 | 13 | 12,1 | 10,5 | 10,6 | 8 | 11,5 | 11,7 | 11,5 | 12,9 | 14 |
| 16 | Zasadowość | mmol/l | 3,67 | 3,56 | 3,5 | 3,2 | 2,88 | 2,96 | 2,27 | 3,02 | 3,375 | 3,27 | 3,52 | 3,84 |
|  | Twardość jako (Ca+Mg) | mmol/l | 2,11 | 2,1 | 2,02 | 1,98 | 1,69 | 1,82 | 1,28 | 1,81 | 1,89 | 1,71 | 2,1 | 2,17 |
| 17 | Twardość jako (Ca+Mg) | mgCaCO3/l | 211 | 210 | 202 | 198 | 169 | 182 | 128 | 181 | 189 | 171 | 210 | 217 |
| 18 | Fosforany | mg/l | 0,152 | 0,104 | 0,029 | 0,076 | 0,147 | 0,083 | 0,124 | 0,093 | 0,05 | 0,082 | 0,108 | 0,155 |
| 19 | Fosfor ogólny | mg/l | 0,082 | 0,062 | 0,035 | 0,052 | 0,076 | 0,069 | 0,088 | 0,057 | 0,033 | 0,054 | 0,063 | 0,074 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,031 | 0,116 | 0,018 | 0,036 | 0,074 | 0,053 | 0,114 | 0,062 | 0,052 | 0,077 | 0,033 | 0,068 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,0007 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0031 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,001 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/l | 0,009 | 0,015 | 0,011 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,023 | 0,026 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,013 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/l | 1,49 | 1,73 | 1,13 | 1,24 | 1,18 | 1,31 | 0,98 | 1,22 | 1,17 | 1,16 | 1,38 | 1,72 |
|  | Azot organiczny | mg/l | 0,29 | 0,43 | 0,48 | 0,38 | 0,5 | 0,21 | 0.39 | 0,49 | 0,39 | 0,74 | 0,31 | 0,38 |
| 24 | Azot ogólmy | mg/l | 1,82 | 2,29 | 1,64 | 1,67 | 1,78 | 1,6 | 1,51 | 1,8 | 1,62 | 1,98 | 2,03 | 2,18 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,32 | 0,55 | 0,5 | 0,41 | 0,57 | 0,27 | 0,51 | 0,55 | 0,44 | 0,81 | 0,34 | 0,44 |
| 26 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 27 | Chrom +6 | ug/l |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |
| 28 | Chrom ogólny | ug/l |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |
| 29 | Miedź rozpuszczona | ug/l | <1 | <1 | 1,1 | 3,2 | 2,8 | <1 | 1,3 | 1,9 | 3,8 | <1 | <1 | 1,8 |
| 30 | Cynk rozpuszczony | mg/l | 0,005 | 0,022 | 0,015 | 0,006 | 0,021 | 0,01 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,008 | <0,003 | 0,005 |
| 31 | Glin | mg/l |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | 0,173 |  |  | 0,028 |  |
| 32 | Bar | mg/l |  | 0,062 |  |  | 0,066 |  |  | 0,033 |  |  | 0,029 |  |
| 33 | Bor | mg/l |  | 0,042 |  |  | 0,026 |  |  | 0,025 |  |  | 0,04 |  |
| 34 | Fenole (indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | 0,003 |  |  | 0,002 |  |
| 35 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 36 | Cyjanki wolne | mg/l |  | 0,0049 |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |  | 0,009 |  |
| 37 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
| 38 | Antracen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 40 | Benzen | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 41 | Difenyloetery bromowane | ug/l | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 | < 0,001 | <0,001 |
| 42 | Kadm i jego związki | ug/l | <0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,12 | 0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,115 | 0,18 | <0,05 | <0,05 |
| 43 | Chlorfenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 44 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 45 | 1,2-dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 46 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 47 | Endosulfan | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 48 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 49 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 50 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 51 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 52 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 53 | Ołów i jego związki | ug/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,1 | 2,1 | <2 | 2,9 | <2 |
| 54 | Rtęć i jej związki | ug/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 55 | Naftalen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,011 | 0,01 | <0,005 | <0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,016 | 0,025 | 0,012 |
| 56 | Nikiel i jego związki | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 57 | Nonylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 58 | Oktylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 59 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 60 | Pentachlorofenol (PCP) | ug/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 61 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 62 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 63 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 64 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 65 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,009 | 0,006 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,007 | 0,006 | <0,005 |
| 66 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 67 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 68 | Indeno(1,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 69 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 71 | Ftalan di((2-etyloheksylu) DEHP | ug/l | 0,092 | 0,1 | <0,04 | 0,04 | 0,37 | 0,28 | 0,15 | 0,24 | 0,055 | 0,74 | <0,04 | 0,11 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Aldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 74 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 78 | DDT całkowity | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 79 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 80 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 81 | Liczba bakterii grupy coli | KTJ/1 00 ml | 2200 | 1400 | 1600 | 1500 | 2300 | 3300 | 27000 | 29000 | 9600 | 2500 | 2700 | 7400 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | KTJ/100 ml | 1200 | 550 | 550 | 500 | 600 | 1100 | 4700 | 11000 | 4000 | 850 | 950 | 1900 |

Ocena stanu ekologicznego wód granicznych za 2014r.

Jabłonka - CZARNA ORAWA

Tabela Nr 6

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | II | III |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  | I | III |
| 3 | Makrofity |  |  | II | II |
|  |  |  |  | II | III |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | II |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | II |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | II |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | III |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | II |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | I | I |
| 16 | Zasadowość |  |  | I | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | II |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | I |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | I |
| 21 | Fosforany |  |  | I | II |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | II |
|  |  |  |  | II | III |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D |  |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | D | D |
| STAN EKOLOGICZNY |  |  |  | II | III |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Czerwony Klasztor – DUNAJEC

Tabela Nr 7

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | II | I |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  | I | III |
| 3 | Makrofity |  |  | II | II |
|  |  |  |  | II | III |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | I |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | II |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | I | I |
| 16 | Zasadowość |  |  | I | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | I |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | I |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | I |
| 21 | Fosforany |  |  | I | I |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | I | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D |  |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | D | D |
| POTENCJAŁ EKOLOGICZNY/STAN EKOLOGICZNY |  |  |  | II | III |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Leluchów – POPRAD

Tabela Nr 8

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | III | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  | II | III |
| 3 | Makrofity |  |  | III | II |
|  |  |  |  | III | III |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | II |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | II |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | I | I |
| 16 | Zasadowość |  |  | II | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | I |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | II |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | II |
| 21 | Fosforany |  |  | I | II |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | II | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D |  |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | D | D |
| STAN EKOLOGICZNY |  |  |  | III | III |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Piwniczna - POPRAD

Tabela Nr 9

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | III | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  | II | II |
| 3 | Makrofity |  |  | III | III |
|  |  |  |  | III | III |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | II |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | II |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | I | I |
| 16 | Zasadowość |  |  | II | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | II |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | II |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | II |
| 21 | Fosforany |  |  | I | II |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | II | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D |  |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | D | D |
| STAN EKOLOGICZNY |  |  |  | III | III |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Ocena stanu chemicznego

wód granicznych w 2014r.

Tabela 10

Jabłonka - CZARNA ORAWA

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2014 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,15 | 0,15 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,0005 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) 1.5 (klasa 5) | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,1 | - |  |
| (8) | Chlorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,122 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 0,75 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,024 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,007 | - |  |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,0 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,002 | 0,004 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,0015 | - |  |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,02 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - |  |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,01 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,0005 |  | DOBRY |
| Stan chemiczny w ppk JABŁONKA- DOBRY |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 11

Czerwony Klasztor – DUNAJEC

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2013 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,0005 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) 1.5 (klasa 5) | 0,12 | 0,17 | Poniżej stanu DOBREGO |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,144 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 1,0 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,023 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,004 | - |  |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,0 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,02 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - |  |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0,007 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0,001 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,0005 |  | DOBRY |
| Stan chemiczny w ppk CZERWONY KLASTOR – Poniżej stanu DOBREGO |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 12

Leluchów - POPRAD

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2013 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,0005 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) 1.5 (klasa 5) | 0,09 | 0,186 | Poniżej stanu DOBREGO |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,138 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 1,1 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,023 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,01 | - | DOBRY |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,0 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,02 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - |  |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0,004 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,0005 |  | DOBRY |
| Stan chemiczny w ppk LELUCHÓW- Poniżej stanu DOBREGO |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 13

Piwniczna - POPRAD

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2013 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,0005 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) to 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) to 1.5 (klasa 5) | 0,18 | 0,174 | Poniżej stanu DOBREGO |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,185 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 003 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 1,34 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 2,0 | - | DOBRY |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,0 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,0015 | - |  |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,02 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - | - |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0,004 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,0005 |  |  |
| Stan chemiczny w ppk PIWNICZNA- Poniżej stanu DOBREGO |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych

w 2014 roku, które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych.

Tabela Nr 14

Na terytorium Polski:

| L.p. | Gmina | Rodzaj inwestycji |
| --- | --- | --- |
| Zlewnia POPRADU |  |  |
| 1 | Muszyna | Wybudowano 709 mb oraz zmodernizowano 4512 mb kanalizacji sanitarnej. |
| 2 | Rytro | Wybudowano 2660 mb kanalizacji sanitarnej oraz 46 przyłączy kanalizacyjnych. |
| Zlewnia DUNAJCA |  |  |
| 3 | Kościelisko | Wybudowano 5 przyłączy do kanalizacji sanitarnej. |
| 4 | Poronin | Wybudowano 63 przyłącza do kanalizacji sanitarnej. |
| 5 | Biały Dunajec | Wybudowano 25 przyłączy do kanalizacji sanitarnej.. |
| 6 | Bukowina Tatrzańska | W m. Jurgów wybudowano 9525 mb kanalizacji sanitarnej. W m. Czarna Góra wybudowano 7200 mb kanalizacji sanitarnej, trwa również modernizacja oczyszczalni ścieków. Wm. Bukowina Tatrzańska wybudowano 1897,5 mb kanalizacji sanitarnej. |
| 7 | Szaflary | Wykonano76 przyłączy do kanalizacji sanitarnej. |
| 8 | Nowy Targ gmina | Wybudowano kanalizację sanitarną w m. Dębno o dł. 20 mb , wykonano 155 przyłączy do kanalizacji sanitarnej |
| 9 | Nowy Targ- miasto | Wybudowano 2860 mb kanalizacji sanitarnej, doszczelniono 690 mb kanalizacji sanitarnej. Wykonano 127 przyłączy kanalizacyjnych. Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków. |
| 10 | Czarny Dunajec | Wybudowano 72 przyłącza do kanalizacji sanitarnej. |
| 11 | Łapsze Niżne | Wybudowano kanalizację sanitarną: - w m. Kacwin o dł. 1430 mb wraz z dwoma przepompowniami ścieków, - w m. Niedzica o dł. 220 mb - w m. Łapsze Niżne 100 mb, wykonano 114 przyłączy kanalizacyjnych |
| 12 | Szczawnica | Wybudowano kanalizację sanitarną w m. Szczawnica o długości 240 mb, wykonano 38 przyłączy do kanalizacji sanitarnej. |
| 13 | Krościenko | Wybudowano11 przyłaczy do kanalizacji sanitarnej . |
| 14 | Czorsztyn | Wykonano 34 przyłączy do kanalizacji sanitarnej. |
| Zlewnia CZARNEJ ORAWY |  |  |
| 15 | Jabłonka | W m. Orawka Wykonano 19880 mb kanalizacji sanitarnej wraz z 230 przyłączami. W m. Zubrzyca Dolna zmodernizowano oczyszczalnie ścieków zwiększając jej przepustowość do 625 m3/d. W m. Podwilk wykonano 10970 mb kanalizacji sanitarnej wraz z 213 przyłączami W m. Chyżne wykonano 17750 mb sieci kanalizacyjnej wraz z 133 przyłączami |

Na terytorium Słowacji:

cd. Tabeli Nr 14

| L.p. | Gmina /organizacja | Ciek wodny | Rodzaj inwestycji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poprad, dzielnica Spiska Sobota | Poprad | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla domków jednorodzinnych w dzielnicy Popradu - Spiska Sobota. Rozbudowana sieć o przekroju 300 mm i długości 302 m umożliwia odprowadzanie ścieków sanitarnych w ilości 13,05 m3 na dobę do sieci kanalizacyjnej Popradu. |  |
| 2. | Veľká Lomnica | Poprad | Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji burzowej w ramach inwestycji „Pole golfowe Village – Sever”. |  |
| 3. | Ždiar | Biela | Remont oczyszczalni ścieków dla hotelu Magura Zdiar. |  |
| 4. | Spišská Belá | Poprad | Skanalizowanie otoczenia potoku Belianskeho i podłączenie istniejącej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Spišská Belá, rozdzielna siec kanalizacyjna w dzielnicy Strážky w ramach inwestycji pn.: „Spišská Belá - infrastruktura środowiskowa”. |  |
| 5. | Výborná | Nahon | Oczyszczalnia ścieków typu Hydtotech 1000 RLM, zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do potoku Nahon - prawobrzeżnego dopływu potoku Slavkovského w 3,3 km jego biegu. Zgodnie z pozwoleniem średni zrzut ścieków oczyszczonych wynosi 1,5 l/s, zaś maksymalny 4,5 l/s. |  |
| 6. | Ždiar | Biela | Oczyszczalnia ścieków i kolektor kanalizacyjny A w ramach inwestycji głównej „Pensjonat Sriednica” oraz zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni typu BTCS 3 do Zdiarskiego potoku. Zgodnie z pozwoleniem maksymalny zrzut ścieków oczyszczonych wynosi 0,23 l/s . Wartość wskaźnika BZT5: średnia 40 mg/l, maksymalna 70 mg/l. |  |
| 7. | Kežmarok | Poprad | Kežmarok – połączenie kolektora kanalizacyjnego D z ulicy Zahradna. Budowa składa się z rurociągu kanalizacyjnego PE o średnicy 225 mm, długości 57,08 m z istniejącej stacji pomp do zbiornika wyrównawczego, zaś z kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 300 mm i długości 10,7 m do istniejącej kanalizacji komunalnej. |  |
| 8. | Batizovce | Batizovsky potok | Oczyszczalnia ścieków BTSC 2 dla firmy FIRES oraz zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do potoku Batizovskeho w km 2,950 jego biegu. |  |
| 9. | Spišská Stará Ves | Rieka | Oczyszczalnia ścieków Bioclar B60 oraz zrzut ścieków oczyszczonych z tej oczyszczalni do cieku Rieka, która będzie wykonana w ramach inwestycji pensjonat „Trzy korony”. Zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni zlokalizowany będzie w km 2,1 biegu cieku Rieka. Zgodnie z pozwoleniem średni zrzut ścieków wynosi 0,104 l/s. |  |