Projekt monitoringu powierzchniowych wód granicznych na rok 2017

| Grupa wskaźników | Matryca | Wskaźnik | Jednostka | Poprad – Leluchów – jakość |  |  | Poprad –Piwniczna |  | Dunajec – Czerwony Klasztor |  | Czarna Orawa – Jabłonka – jakość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SR | PL |  | SR | PL | SR | PL | SR | PL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Elementy biologiczne jakości wód | Woda | Fitobentos | - |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Makrobezkręgowce bentosowe | - |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Makrofity | - |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Elementy fizykochemiczne (podstawowe, warunki tlenowe, biogeny, metale, zanieczyszczenia organiczne) |  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Nasycenie tlenem | % | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Odczyn pH | - | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Przewodność | µs/cm | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Temperatura wody | OC | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Zawiesina ogólna przy 105 OC | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Ogólny węgiel organiczny TOC | mg/l |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  |  | Rozpuszczony węgiel organiczny DOC | mg/l | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
|  |  | Chlorki | mg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |
|  |  | Siarczany | mg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |
|  |  | Wapń | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Magnez | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Zasadowość | mmol/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Twardość jako Ca+Mg | mgCaCO3/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Fosforany | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Fosfor ogólny | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Azot amonowy | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Azot azotanowy | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Azot ogólny | mg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Arsen rozpuszczony | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Chrom ogólny | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Miedź rozpuszczona | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Cynk rozpuszczony | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Glin rozpuszczony | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Fenole lotne | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Cyjanki wolne | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | AOX | µg/l | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| Wskaźniki mikrobiologiczne |  | Liczba bakterii Coli | KTJ/100ml | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
|  |  | Liczba bakterii Coli typu kałowego | KTJ/100ml | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| Substancje priorytetowe |  | Alachlor | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Antracen | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Atrazyna | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Benzen | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Difenyloeterry bromowane | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Kadm rozpuszcony | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Tetrachlorometan | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Chlorofenwinfos | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Chlorpyrifos | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Aldryna | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | DDTcałkowity | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | DDT – izomer para-para | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 1,2 dichloroetan | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Dichlorometan | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Di 2etyloheksyl – ftalany (DEHP) | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Diuron | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Endosulfan | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Fluoranten | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Hekschlorobenzen | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Heksachlorobutadien | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Hekschlorocykoheksan | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Izoproturon | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Ołów rozpuszczony | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Rtęć rozpuszczona | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Naftalen | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |

| Grupa wskaźników | Matryca | Wskaźnik | Jednostka | Poprad – Leluchów – jakość |  |  | Poprad –Piwniczna |  | Dunajec – Czerwony Klasztor |  | Czarna Orawa – Jabłonka – jakość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SR | PL |  | SR | PL | SR | PL | SR | PL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Substancje priorytetowe cd. | Woda | Nikiel rozpuszczony | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Nonylofenol ((4-nonylofenol) | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Oktyfenole ((4-(1, 1’, 3, 3’- tetrametylobutyl)fenol)) | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Pentachlorobenzen | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Pentachlorofenol | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Benzo(a)piren | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Benzo(b)fluoranten | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Benzo(k)fluoranten | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Benzo(g,h,i)perylen | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Indeno(1,2,3-cd)piren | µg/l | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Symazyna | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Tetrachloroetyl | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Trichloroetylen | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Związki tributylocyny (kation tributylocyny) | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Trichlorobenzeny | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Trichlorometan | µg/l |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | Trifluralina | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Dikofol | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Kwas perfluorooktanowy i jego pochdne - PFOS | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Chnoksyfen | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Dioksyny i związki dioksynopodobne | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Aklonifen | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Bifenoks | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Cybutryna | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Cypermetryna | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Dichlorfos | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Heksabromocy klododekan (HBCDD) | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Heptachlor i epoksyd heptachloru | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Terbutryna | µg/l | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 4metyl, 2-tercbutyfenol | µg/l |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Substancje priorytetowe i inne substancje istotne | Biota | Difenyloeterry bromowane | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Fluoranten | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Hekschlorobenzen | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Heksachlorobutadien | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Rtęć | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Benzo(a)piren | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Dikofol | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Kwas perfluorooktanowy i jego pochdne - PFOS | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Dioksyny i związki dioksynopodobne | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Heksabromocyklododekan (HBCD) | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Heptachlor i epoksyd heptachloru | µg/kg |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |