Sprawozdanie roczne z monitorowania i oceny

stanu wód granicznych w 2015 r.

Sprawozdanie zawiera:

- Ujednolicone wyniki monitorowania oraz ocenę stanu wód granicznych 
w 2015 roku – tabele nr 1-13,

- informację o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2015 roku, które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych – tabela nr 14.

W 2015 roku został zrealizowany wspólny polsko–słowacki monitoring wód granicznych w następujących punktach monitoringowych:

| 1. Czarna Orawa | – Jabłonka (km 5,0)/Jablonka (km 5,0) |
| --- | --- |
| 2. Dunajec | – Czerwony Klasztor (km 163,8)/Ćerveny Kláštor (km 8,8) |
| 3. Poprad | – Leluchów (km 62,6)/Leluchov (km 38,4) |
|  | – Piwniczna (km 23,9)/Piwniczna (km 0,0) |

Wykaz wspólnie badanych wskaźników jakości wód granicznych i częstotliwość ich badań w 2015 roku był zgodny z załącznikiem nr 3 do notatki z 22. Narady Grupy OPZ, która odbyła się w Nowym Sączu w dniach 31 marca-
4 kwietnia 2014 roku.

Ocena stanu powierzchniowych wód granicznych w 2015 roku 
w punktach pomiarowych monitoringu granicznego.

Ocenę stanu granicznych wód powierzchniowych sporządzono w oparciu 
o wyniki badań monitoringowych z 4 punktów pomiarowych. Ocenę sporządzono na podstawie uzgodnionych wyników badań, według obowiązujących przepisów 
w Republice Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminem Współpracy Grupy OPZ (wyniki wspólnego monitoringu zawierają tabele Nr 2-5).

Ocena elementów biologicznych została wykonana na podstawie wyników własnych obu stron, ponieważ do określenia indeksów biologicznych obowiązują odmienne wyliczenia a wyniki nie są porównywalne.

Na podstawie Regulaminu Współpracy Grupy OPZ dokonano klasyfikacji:

- stanu lub potencjału ekologicznego (tabele nr 6-9),

- elementów biologicznych,

- elementów fizykochemicznych i chemicznych z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych,

- stanu chemicznego wód (tabele nr 10-13).

Stan wód powierzchniowych jest wypadkową klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, a określa go gorszy ze stanów.

Ocena stanu granicznych wód powierzchniowych w punktach monitoringowych za rok 2015 r.

Tab. nr 1

| Lp. | Nazwa rzeki | Nazwa punktu monitoringowego | Klasa elementów biologicznych |  | Klasa elementów fizykochemicznych |  | Ocena substancji szczególnie szkodliwych |  | STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY |  | STAN CHEMICZNY |  | STAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RP | RS | RP | RS | RP | RS | RP | RS | RP | RS | RP | RS |
| ZLEWNIA CZARNEJ ORAWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Czarna Orawa | Czarna Orawa - Jabłonka | II | III | I | II | I | D | II | III | DOBRY | D | DOBRY | ND |
| ZLEWNIA DUNAJCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dunajec | Dunajec - Czerwony Klasztor | II | III | II | II | II | D | II | III | DOBRY | D | DOBRY | ND |
| 3 | Poprad | Poprad - Leluchów | II | II | II | II | II | D | II | II | DOBRY | D | DOBRY | D |
| 4 | Poprad | Poprad - Piwniczna | II | II | I | II | I | D | II | II | DOBRY | D | DOBRY | D |

RS – D- dobry, ND – nieosiągający stanu dobrego

Ujednolicone wyniki analiz za rok 2015

Jabłonka - Czarna Orawa	Tabela Nr 2

| Lp. | Parametr | Jednostka | 08.01 | 12.02 | 12.03 | 09.04 | 13.05 | 10.06 | 15.07 | 05.08 | 09.09 | 07.10 | 04.11 | 09.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/1 | 13,1 | 13,5 | 13.4 | 12,6 | 9,9 | 9,6 | 9,6 | 11 | 11,9 | 9 | 12,8 | 10,5 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 90,7 | 93,5 | 94,4 | 92,6 | 90,6 | 99,5 | 96 | 117 | 108 | 80 | 94 | 81 |
| 3 | Odczyn pH | - | 7,9 | 7,9 | 8 | 8 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 7,9 | 8 | 7,8 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 249 | 335 | 210,5 | 210 | 222 | 289,5 | 312 | 319 | 327 | 322 | 323 | 215 |
| 5 | Temperatura wody | OC | 0 | 0,7 | 1,2 | 2,8 | 11,2 | 16,8 | 15,6 | 17,9 | 11,4 | 10,3 | 2,8 | 4,6 |
| 6 | Substancje rozpuszczone w 105 °C | mg/l | 169 | 240 | 136,5 | 119,5 | 142,5 | 198,5 | 216 | 204 | 214 | 198 | 214 | 146 |
| 7 | Zawiesina ogólna 105 °C | mg/l | 5 | 5 | 5 | 9,7 | 14,6 | 5,5 | <5 | 6 | <5 | 5 | <5 | 19 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1.8 | 1,7 | 2 | 1,9 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 15,4 | 14,1 | 22,5 | 11,1 | 17 | 13,6 | 9,9 | 11,1 | 10,9 | 13,8 | 10,5 | 17,5 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 7,5 | 4,7 | 7,9 | 10,4 | 10,4 | 4,3 | 3,7 | 4,3 | 1,3 | 4,3 | 3,6 | 8,4 |
| 11 | Ogólny wegiel organiczny | mg/l | 6 | 3,6 | 6,8 | 7,1 | 8,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 7 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 16,2 | 23,1 | 6 | 8,1 | 6,5 | 9,1 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10,4 | 10,3 | 7,2 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 13,7 | 14,6 | 9,5 | 11,8 | 11,4 | 12,2 | 8 | 10 | 9 | 19 | 18 | 19 |
| 14 | Wapń | mg/l | 44,4 | 41,3 | 30,8 | 27,3 | 38,2 | 36,7 | 35,1 | 39,7 | 42 | 44,8 | 49,3 | 28,1 |
| 15 | Magnez | mg/l | 6,3 | 8,1 | 5,2 | 5,4 | 5,9 | 7,9 | 9,3 | 8,7 | 8,3 | 9,3 | 10,4 | 5,3 |
| 16 | Zasadowość | mmol/l | 2,1 | 2,6 | 1,85 | 1,71 | 2,01 | 1,71 | 2,87 | 3,04 | 2,96 | 2,73 | 2,83 | 1,71 |
| 17 | Twardość jako (Ca+Mg) | mgCaCO3/l | 136 | 136 | 98 | 91 | 120 | 124 | 93 | 103 | 111 | 118 | 126 | 76 |
| 18 | Fosforany | mg/l | 0,056 | 0,11 | 0,076 | 0,078 | 0,111 | 0,117 | 0,148 | 0,094 | 0,119 | 0,129 | 0,054 | 0,101 |
| 19 | Fosfor ogólny | mg/l | 0,034 | 0,044 | 0,042 | 0,045 | 0,06 | 0,054 | 0,064 | 0,052 | 0,062 | 0,068 | 0,04 | 0,054 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,06 | 0,261 | 0,035 | 0,065 | 0,045 | 0,078 | 0,072 | 0,042 | 0,068 | 0,085 | 0,056 | 0,068 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,0009 | 0,0021 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/l | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,012 | 0,019 | 0,022 | 0,01 | 0,017 | 0,013 | 0,006 | 0,015 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/l | 0,66 | 0,67 | 0,59 | 0,77 | 0,44 | 0,58 | 0,36 | 0,26 | 0,54 | 0,61 | 0,45 | 0,55 |
|  | Azot organiczny | mg/l | 0,26 | 0,44 | 0,38 | 0,3 | 0,42 | 0,19 | 0,55 | 0,43 | 0,61 | 0,35 | 0,22 | 0,3 |
| 24 | Azot ogólmy | mg/l | 0,97 | 1,26 | 0,99 | 1,1 | 0,9 | 0,81 | 1,01 | 0,74 | 1,23 | 1,06 | 0,72 | 0,93 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,3 | 0,59 | 0,36 | 0,33 | 0,45 | 0,22 | 0,63 | 0,47 | 0,68 | 0,43 | 0,27 | 0,37 |
| 26 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | 2,2 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| 27 | Chrom +6 | mg/l |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |
| 28 | Chrom ogólny | ug/l |  | <1,0 |  |  | <1,0 |  |  | <1,0 |  |  | <1,0 |  |
| 29 | Miedź rozpuszczona | ug/l | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 4,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 30 | Cynk rozpuszczony | mg/l | 0,014 | 0,012 | 0,033 | 0,019 | 0,02 | 0,02 | 0,026 | 0,014 | 0,027 | 0,021 | 0,016 | 0,023 |
| 31 | Glin | mg/l |  | 0,0357 |  |  | 0,0767 |  |  | 0,038 |  |  | 0,032 |  |
| 32 | Bar | mg/l |  | 0,105 |  |  | 0,0825 |  |  | 0,07 |  |  | 0,076 |  |
| 33 | Bor | mg/l |  | 0,017 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,013 |  |
| 34 | Fenole (indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,001 |  |  | 0,004 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |
| 35 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 36 | Cyjanki wolne | mg/l |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  |
| 37 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
| 38 | Antracen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 40 | Benzen | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 41 | Difenyloetery bromowane | ug/l | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 |
| 42 | Kadm i jego związki | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 43 | Chlorfenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 44 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 45 | 1,2-dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 46 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 47 | Endosulfan | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 48 | Fluoranten | ug/l | 0,0061 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 49 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 50 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 51 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 52 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 53 | Ołów i jego związki | ug/l | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| 54 | Rtęć i jej związki | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 55 | Naftalen | ug/l | <0,005 | 0,009 | <0,005 | 0,007 | 0,006 | <0,005 | <0,005 | 0,009 | 0,073 | 0,012 | 0,009 | <0,005 |
| 56 | Nikiel i jego związki | ug/l | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 |
| 57 | Nonylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 |
| 58 | Oktylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 59 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 60 | Pentachlorofenol (PCP) | ug/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 61 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,21 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,32 | <0,2 |
| 62 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 63 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 64 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 65 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 66 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 67 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,006 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 68 | Indeno(1,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 69 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 71 | Ftalan di((2-etyloheksylu) DEHP | ug/l | 0,27 | 0,084 | <0,04 | <0,04 | 0,12 | 0,088 | 0,066 | 0,13 | <0,04 | <0,04 | 0,15 | <0,04 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Aldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 74 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 78 | DDT całkowity | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 79 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 80 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 81 | Liczba bakterii grupy coli | KTJ/1 00 ml | 6200 | 5300 | 2800 | 9800 | 17000 | 20000 | 21000 | 110000 | 63000 | 10000 | 3400 | 5200 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | KTJ/100 ml | 160 | 600 | 390 | 3000 | 6000 | 3500 | 3200 | 58000 | 5000 | 2600 | 800 | 1000 |

Dunajec – Czerwony Klasztor	Tabela Nr 3

| Lp. | Parametr | Jednostka | 13.01 | 03.02 | 03.03 | 07.04 | 05.05 | 03.06 | 8.07 | 6.08 | 8.09 | 6.10 | 3.11 | 1.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/1 | 13,3 | 14,3 | 14,5 | 13,6 | 13,7 | 10,6 | 10,3 | 9,5 | 10,9 | 9,3 | 13 | 12,3 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 96 | 101 | 108 | 106 | 124 | 98 | 102 | 96 | 107 | 87 | 108 | 95 |
| 3 | Odczyn pH | pH | 8,3 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 8,7 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,1 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 308 | 336 | 318 | 326 | 308 | 245 | 250 | 266 | 280 | 286 | 295 | 303 |
| 5 | Temperatura wody | OC | 2 | 1,5 | 3,3 | 4,7 | 11,1 | 11,8 | 16,7 | 17,6 | 16 | 14,1 | 9,5 | 6 |
| 6 | Substancje rozpuszczone w 105 °C | mg/l | 214 | 242 | 204 | 197 | 207 | 167 | 158 | 163 | 187 | 173 | 193 | 195 |
| 7 | Zawiesina ogólna 105 °C | mg/l | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 13 | 7 | 7 | 4 | 14 | 4 | 9 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 1 | 1 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | 1,2 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 11,8 | 10 | 14,7 | 11,1 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | <2,9 | 9 | 10,2 | <2,9 | <2,9 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3,3 | 2 | 2,4 |
| 11 | Ogólny wegiel organiczny | mg/l | 3 | 2,7 | 3,8 | 3 | 2,9 | 3,2 | 5,3 | 4 | 2,8 | 2,6 | 3 | 3 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 7,3 | 13,3 | 6,8 | 10 | 10,5 | 5,6 | 6,1 | 7 | 9,1 | 10 | 10,5 | 9,7 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 18 | 21 | 22 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 23 |
| 14 | Wapń | mg/l | 52,9 | 52 | 45 | 44,1 | 39,6 | 41,2 | 41,8 | 39 | 42,8 | 42,6 | 46,3 | 44,5 |
| 15 | Magnez | mg/l | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 9,8 |
| 16 | Zasadowość | mmol/l | 2,8 | 2,93 | 2,78 | 2,86 | 2,61 | 2,02 | 2,22 | 2,52 | 2,49 | 2,41 | 2,53 | 2,65 |
| 17 | Twardość jako (Ca+Mg) | mgCaCO3/l | 168 | 168 | 153 | 162 | 134 | 138 | 131 | 128 | 138 | 141 | 154 | 151 |
| 18 | Fosforany | mg/l | 0,031 | 0,024 | <0,0153 | 0,023 | 0,023 | 0,028 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,025 |
| 19 | Fosfor ogólny | mg/l | 0,03 | 0,041 | 0,025 | 0,021 | 0,023 | 0,022 | 0,019 | 0,082 | 0,026 | 0,022 | 0,041 | 0,027 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,045 | 0,032 | 0,03 | 0,049 | 0,031 | 0,071 | 0,041 | 0,039 | 0,,029 | 0,048 | 0,045 | 0,087 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,0009 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0033 | 0,0025 | 0,003 | 0,0018 | 0,0018 | 0,019 | 0,0016 | 0,0016 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/l | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,022 | 0,004 | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,003 | 0,011 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/l | 0,91 | 0,99 | 1,5 | 0,99 | 0,98 | 0,8 | 0,75 | 0,72 | 0,63 | 0,81 | 0,71 | 0,79 |
|  | Azot organiczny | mg/l | 0,21 | 0,27 | 0,71 | 0,37 | 0,3 | 0,29 | 0,33 | 0,53 | 0,18 | 0,24 | 0,17 | 0,25 |
| 24 | Azot ogólmy | mg/l | 1,16 | 1,3 | 2,25 | 1,41 | 1,32 | 1,2 | 1,12 | 1,3 | 0,85 | 1,12 | 0,93 | 1,1 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,25 | 0,31 | 0,74 | 0,42 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,57 | 0,21 | 0,29 | 0,22 | 0,33 |
| 26 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 27 | Chrom +6 | ug/l |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |
| 28 | Chrom ogólny | ug/l |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |
| 29 | Miedź rozpuszczona | ug/l | <1 | <1 | 3,6 | <1 | <1 | 2,1 | 2,2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
| 30 | Cynk rozpuszczony | mg/l | <0,003 | 0,006 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,013 | 0,008 | 0,0068 | 0,009 | 0,007 | 0,009 |
| 31 | Glin | mg/l |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| 32 | Bar | mg/l |  | 0,064 |  |  | 0,074 |  |  | 0,034 |  |  | 0,026 |  |
| 33 | Bor | mg/l |  | 0,036 |  |  | 0,037 |  |  | 0,041 |  |  | 0,03 |  |
| 34 | Fenole (indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
| 35 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 36 | Cyjanki wolne | mg/l |  | 0,005 |  |  | 0,003 |  |  | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 |  |
| 37 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,001 | <0,001 | <0,030 |
| 38 | Antracen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 40 | Benzen | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 41 | Difenyloetery bromowane | ug/l | < 0,00018 | <0,00018 | < 0,00018 | <0,00018 | < 0,00018 | <0,00018 | < 0,00018 | <0,00018 | < 0,00018 | <0,00018 | < 0,00018 | <0,00018 |
| 42 | Kadm i jego związki | ug/l | 0,12 | 0,08 | 0,18 | <0,05 | 0,16 | 0,12 | <0,05 | 0,22 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 43 | Chlorfenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 44 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 45 | 1,2-dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 46 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 47 | Endosulfan | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 48 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 49 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 50 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 51 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 52 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 53 | Ołów i jego związki | ug/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 54 | Rtęć i jej związki | ug/l | <0,02 | 0,04 | 0,041 | 0,035 | 0,035 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,045 | <0,02 | 0,04 | <0,02 |
| 55 | Naftalen | ug/l | <0,005 | <0,005 | 0,01 | 0,009 | 0,008 | <0,005 | <0,005 | 0,007 | 0,07 | 0,012 | 0,02 | <0,005 |
| 56 | Nikiel i jego związki | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 57 | Nonylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 |
| 58 | Oktylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 59 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 60 | Pentachlorofenol (PCP) | ug/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 61 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,32 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,32 | <0,2 |
| 62 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 63 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 64 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 65 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 66 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 67 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | <0,001 | 0,006 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,006 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 68 | Indeno(1,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 69 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 71 | Ftalan di((2-etyloheksylu) DEHP | ug/l | 0,26 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,1 | 0,077 | 0,06 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,19 | 0,073 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Aldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 74 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 |
| 78 | DDT całkowity | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 |
| 79 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 80 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 81 | Liczba bakterii grupy coli | KTJ/1 00 ml | 1800 | 410 | 230 | 420 | 60 | 840 | 250 | 750 | 500 | 550 | 140 | 3200 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | KTJ/100 ml | 460 | 130 | 85 | 180 | 5 | 350 | 190 | 240 | 300 | 260 | 120 | 900 |

Poprad – Leluchów	Tabela Nr 4

| Lp. | Parametr | Jednostka | 13.01 | 03.02 | 03.03 | 07.04 | 05.05 | 02.06 | 8.07 | 4.08 | 8.09 | 6.10 | 3.11 | 1.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/1 | 13,1 | 14,1 | 12,5 | 12,4 | 10 | 9.1 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 9,5 | 12.8 | 11,8 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 90 | 97 | 91 | 94 | 94 | 88 | 91 | 92 | 92 | 91 | 94 | 85 |
| 3 | Odczyn pH | - | 8,1 | 8,1 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8 | 8,2 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 386 | 451 | 385 | 38 | 306 | 297 | 364 | 371 | 391 | 415 | 399 | 399 |
| 5 | Temperatura wody | OC | 0,3 | 0,3 | 2,4 | 3,7 | 12,8 | 13,8 | 23,4 | 18,3 | 13,4 | 13,3 | 2,7 | 2,2 |
| 6 | Substancje rozpuszczone w 105 °C | mg/l | 265 | 256 | 267 | 234 | 216 | 207 | 226 | 222 | 269 | 229 | 267 | 260 |
| 7 | Zawiesina ogólna 105 °C | mg/l | 14 | 10 | 82 | 7 | 14 | 187 | 15 | 9 | 4 | 13 | 5 | 12 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 2,17 | 1,84 | 5,07 | 2,89 | 2,13 | 4,68 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 3,3 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 14,5 | 10,4 | 35,2 | 11,6 | 12,7 | 41,4 | 14,5 | 7,6 | 13,4 | 10 | 6,5 | 9,1 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 4,31 | 2,78 | 7,66 | 3,84 | 4,8 | 7,82 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | 3 | 2,4 | 4,3 |
| 11 | Ogólny wegiel organiczny | mg/l | 4,4 | 3,56 | 6,27 | 3,81 | 3,22 | 4,65 | 2,2 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 3,4 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 13.2 | 24,4 | 14,8 | 11,8 | 8,1 | 7,2 | 10,6 | 11,4 | 15,2 | 13,3 | 13 | 22,2 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 27 | 31 | 29 | 28 | 23 | 21 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 33 |
| 14 | Wapń | mg/l | 61,7 | 68 | 51,8 | 51 | 38,5 | 50,4 | 53 | 49,6 | 52,2 | 58,2 | 47,4 | 55,2 |
| 15 | Magnez | mg/l | 12,1 | 14,6 | 11,5 | 11,9 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 11,8 | 11,3 | 13 | 10,7 | 12,8 |
| 16 | Zasadowość | mmol/l | 3,22 | 3,69 | 3,12 | 3,23 | 2,62 | 2,47 | 3,01 | 3,12 | 3,29 | 3,26 | 3,32 | 3,155 |
| 17 | Twardość jako (Ca+Mg) | mgCaCO3/l | 204 | 230 | 177 | 176 | 136 | 169 | 184 | 172 | 177 | 199 | 163 | 190 |
| 18 | Fosforany | mg/l | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,181 | 0,2 | 0,29 | 0,122 | 0,061 | 0,226 |
| 19 | Fosfor ogólny | mg/l | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,092 | 0,106 | 0,111 | 0,064 | 0,058 | 0,132 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,121 | 0,058 | 0,061 | 0,081 | 0,07 | 0,068 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,0017 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0029 | 0,008 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/l | 0,013 | 0,013 | 0,022 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,015 | 0,019 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/l | 1,66 | 1,93 | 2,29 | 1,41 | 1,13 | 1,39 | 1,15 | 1,07 | 1,11 | 1,26 | 1,33 | 1,29 |
|  | Azot organiczny | mg/l | 0,5 | 0,53 | 1,22 | 0,55 | 0,32 | 0,7 | 0,51 | 1,17 | 0,41 | 0,35 | 0,15 | 0,75 |
| 24 | Azot ogólmy | mg/l | 2,34 | 2,64 | 3,7 | 2,06 | 1,56 | 2,22 | 1,81 | 2,32 | 1,6 | 1,72 | 1,56 | 2,12 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,66 | 0,71 | 1,39 | 0,63 | 0,41 | 0,81 | 0,63 | 1,23 | 0,47 | 0,43 | 0,22 | 0,82 |
| 26 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 27 | Chrom +6 | ug/l |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |
| 28 | Chrom ogólny | ug/l |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |
| 29 | Miedź rozpuszczona | ug/l | <1 | <1 | 1,1 | <1 | 4,2 | 1,5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 30 | Cynk rozpuszczony | mg/l | <0,003 | 0,009 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,01 | 0,013 | 0,008 | <0,003 | 0,008 | 0,015 | 0,007 |
| 31 | Glin | mg/l |  | 0,023 |  |  | 0,018 |  |  | 0,037 |  |  | <0,009 |  |
| 32 | Bar | mg/l |  | 0,044 |  |  | 0,067 |  |  | 0,037 |  |  | 0,019 |  |
| 33 | Bor | mg/l |  | 0,038 |  |  | 0,034 |  |  | 0,052 |  |  | 0,014 |  |
| 34 | Fenole (indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |
| 35 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 36 | Cyjanki wolne | mg/l |  | 0,005 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |
| 37 | Alachlor | ug/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| 38 | Antracen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 40 | Benzen | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 41 | Difenyloetery bromowane | ug/l | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 |
| 42 | Kadm i jego związki | ug/l | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | <0,05 | <0,05 |
| 43 | Chlorfenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 44 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 45 | 1,2-dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 46 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 47 | Endosulfan | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 48 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 49 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 50 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 51 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 52 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 53 | Ołów i jego związki | ug/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 54 | Rtęć i jej związki | ug/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,035 | <0,02 | <0,02 | 0,055 | 0,037 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 55 | Naftalen | ug/l | <0,005 | 0,014 | 0,009 | 0,1 | 0,011 | <0,005 | <0,005 | 0,01 | 0,07 | 0,012 | 0,015 | <0,005 |
| 56 | Nikiel i jego związki | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 57 | Nonylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 | <0,003 |
| 58 | Oktylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 59 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 60 | Pentachlorofenol (PCP) | ug/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 61 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,32 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,32 | <0,2 |
| 62 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 63 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 64 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 65 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 66 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 67 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | <0,001 | 0,006 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,006 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 68 | Indeno(1,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 69 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 71 | Ftalan di((2-etyloheksylu) DEHP | ug/l | 0,14 | 0,36 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,055 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,2 | 0,17 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Aldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 74 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 |
| 78 | DDT całkowity | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 |
| 79 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 80 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 81 | Liczba bakterii grupy coli | KTJ/1 00 ml | 42000 | 24000 | 230000 | 7000 | 3000 | 83000 | 2500 | 21000 | 3600 | 2800 | 2600 | 16000 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | KTJ/100 ml | 4800 | 4400 | 46000 | 1900 | 900 | 18000 | 1200 | 3800 | 800 | 2000 | 1800 | 5600 |

Poprad – Piwniczna	Tabela Nr 5

| Lp. | Parametr | Jednostka | 13.01 | 03.02 | 03.03 | 07.04 | 05.05 | 02.06 | 8.07 | 4.08 | 8.09 | 6.10 | 3.11 | 1.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/1 | 13,6 | 14,5 | 12,2 | 13,1 | 12,9 | 9,1 | 11,5 | 13,1 | 12 | 13,3 | 15,6 | 13,6 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 93 | 99 | 91 | 100 | 130 | 96 | 143 | 133 | 121 | 128 | 124 | 100 |
| 3 | Odczyn pH | - | 8,2 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 8,6 | 8,6 | 8,3 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 378 | 471 | 357 | 382 | 308 | 326 | 347 | 351 | 405 | 237 | 384 | 388 |
| 5 | Temperatura wody | OC | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 4,1 | 15,4 | 17,4 | 26 | 21 | 15,6 | 13,8 | 5,8 | 2,8 |
| 6 | Substancje rozpuszczone w 105 °C | mg/l | 255 | 258 | 222 | 231 | 209 | 223 | 215 | 224 | 281 | 233 | 255 | 260 |
| 7 | Zawiesina ogólna 105 °C | mg/l | 21 | 4 | 94 | <2 | 7 | 86 | 12 | 16 | 12 | 7 | <2 | 4 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 2,4 | 1,6 | 3,6 | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,3 | 2,5 | 1,6 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 13,5 | 9,1 | 15,4 | 10 | 12,7 | 16,2 | 11 | 7,7 | 14,8 | 8,1 | 6,5 | 6,5 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 4,5 | 2,7 | 6,5 | 2,7 | 5,5 | 4,6 | 2,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 2,6 |
| 11 | Ogólny wegiel organiczny | mg/l | 5,6 | 3,7 | 6 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 2,6 | 4,4 | 3,5 | 2,8 | 3 | 4,1 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 14 | 26,1 | 9,4 | 11,7 | 7,7 | 7,3 | 10.9 | 10,8 | 15,5 | 12,6 | 12,5 | 17,5 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 25 | 33 | 23 | 27 | 23 | 22 | 29 | 28 | 35 | 17 | 33 | 32 |
| 14 | Wapń | mg/l | 59,7 | 71,8 | 48,7 | 53,1 | 42,4 | 50,9 | 52,4 | 49,8 | 58,6 | 65,2 | 57,2 | 54,7 |
| 15 | Magnez | mg/l | 11,6 | 15,6 | 10,8 | 11,5 | 9,8 | 10,7 | 12,6 | 12,3 | 12,9 | 13,2 | 14,2 | 12,9 |
| 16 | Zasadowość | mmol/l | 3,08 | 4,06 | 3,13 | 3,29 | 2,81 | 2,8 | 3,1 | 3,24 | 3,64 | 3,41 | 3,48 | 3,29 |
| 17 | Twardość jako (Ca+Mg) | mgCaCO3/l | 197 | 243 | 166 | 180 | 147 | 171 | 183 | 175 | 200 | 217 | 201 | 190 |
| 18 | Fosforany | mg/l | 0,135 | 0,172 | 0,12 | 0,084 | 0,102 | 0,089 | 0,101 | 0,123 | 0,175 | 0,091 | 0,067 | 0,089 |
| 19 | Fosfor ogólny | mg/l | 0,079 | 0,087 | 0,094 | 0,05 | 0,065 | 0,051 | 0,075 | 0,7 | 0,76 | 0,052 | 0,117 | 0,052 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,185 | 0,232 | 0,018 | 0,07 | 0,061 | 0,088 | 0,049 | 0,037 | 0,029 | 0,049 | 0,046 | 0,086 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,0024 | 0,0028 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0031 | 0,0035 | 0,013 | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,002 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/l | 0,014 | 0,015 | 0,018 | 0,018 | 0,016 | 0,026 | 0,011 | 0,017 | 0,011 | 0,017 | 0,012 | 0,015 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/l | 1,68 | 1,92 | 1,59 | 1,37 | 0,92 | 1,39 | 0,5 | 0,7 | 0,72 | 1,06 | 1,05 | 1,32 |
|  | Azot organiczny | mg/l | 0,67 | 0,5 | 1,55 | 0,45 | 0,36 | 0,34 | 0,7 | 0,79 | 0,36 | 0,29 | 0,3 | 0,33 |
| 24 | Azot ogólmy | mg/l | 2,54 | 2,66 | 3,18 | 1,9 | 1,36 | 1,84 | 1,26 | 1,54 | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 1,75 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,85 | 0,73 | 1,57 | 0,52 | 0,42 | 0,43 | 0,75 | 0,83 | 0,39 | 0,34 | 0,35 | 0,41 |
| 26 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 27 | Chrom +6 | ug/l |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |
| 28 | Chrom ogólny | ug/l |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |  | <0,85 |  |
| 29 | Miedź rozpuszczona | ug/l | 1,3 | <1 | 1,4 | <1 | <1 | 1,2 | 4,1 | <1 | 1 | <1 | 4 | <1 |
| 30 | Cynk rozpuszczony | mg/l | <0,003 | 0,022 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,047 | 0,01 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,007 |
| 31 | Glin | mg/l |  | 0,012 |  |  | 0,029 |  |  | 0,01 |  |  | <0,0097 |  |
| 32 | Bar | mg/l |  | 0,052 |  |  | 0,054 |  |  | 0,032 |  |  | 0,02 |  |
| 33 | Bor | mg/l |  | 0,037 |  |  | 0,032 |  |  | 0,044 |  |  | 0,024 |  |
| 34 | Fenole (indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |
| 35 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 36 | Cyjanki wolne | mg/l |  | 0,005 |  |  | 0,003 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 |  |
| 37 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
| 38 | Antracen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 40 | Benzen | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 41 | Difenyloetery bromowane | ug/l | < 0,00018 | <0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | <0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | <0,00018 | < 0,00018 | < 0,00018 | <0,00018 | < 0,00018 |
| 42 | Kadm i jego związki | ug/l | <0,05 | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | <0,05 | <0,05 | 0,17 | 0,11 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 43 | Chlorfenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 44 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 45 | 1,2-dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 46 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 47 | Endosulfan | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 48 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 49 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 50 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 51 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 52 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 53 | Ołów i jego związki | ug/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 54 | Rtęć i jej związki | ug/l | <0,02 | 0,035 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,037 | <0,02 | 0,037 | <0,02 | 0,037 | 0,037 |
| 55 | Naftalen | ug/l | <0,005 | 0,014 | 0,009 | 0,013 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,01 | 0,08 | 0,011 | 0,007 | <0,005 |
| 56 | Nikiel i jego związki | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 57 | Nonylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,004 | <0,003 |
| 58 | Oktylofenole | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 59 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 60 | Pentachlorofenol (PCP) | ug/l | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 61 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,32 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,32 | <0,2 |
| 62 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 63 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 64 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 65 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | 0,006 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 66 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 67 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | <0,001 | 0,006 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,006 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 68 | Indeno(1,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 69 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 71 | Ftalan di((2-etyloheksylu) DEHP | ug/l | 0,019 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,36 | <0,04 | 0,089 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,46 | 0,16 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Aldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 74 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 |
| 78 | DDT całkowity | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,006 | 0,002 |
| 79 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 80 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 81 | Liczba bakterii grupy coli | KTJ/1 00 ml | 63000 | 2200 | 33000 | 8800 | 500 | 7700 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | KTJ/100 ml | 11000 | 1300 | 5700 | 2100 | 300 | 2700 | 350 | 450 | 900 | 1500 | 1700 | 2400 |

Ocena stanu ekologicznego wód granicznych w 2015r.

Jabłonka - CZARNA ORAWA

Tabela Nr 6

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | I | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  | I | III |
| 3 | Makrofity |  |  | II | II |
|  |  |  |  | II | III |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | I |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | I |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | I |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | I | I |
| 16 | Zasadowość |  |  | I | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | I |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | I |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | I |
| 21 | Fosforany |  |  | I | I |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | I | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D | D |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | I | D |
| STAN EKOLOGICZNY |  |  |  | II | III |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Czerwony Klasztor – DUNAJEC

Tabela Nr 7

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | II | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  | I | III |
| 3 | Makrofity |  |  | II | II |
|  |  |  |  | II | III |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | I |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | II |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | II | I |
| 16 | Zasadowość |  |  | II | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | I |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | I |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | I |
| 21 | Fosforany |  |  | I | I |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | II | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D | D |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | II | D |
| POTENCJAŁ EKOLOGICZNY |  |  |  | II | III |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Leluchów – POPRAD

Tabela Nr8

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | II | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  | II | II |
| 3 | Makrofity |  |  | II | II |
|  |  |  |  | II | II |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | II |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | II |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | I | I |
| 16 | Zasadowość |  |  | II | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | I |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | II |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | II |
| 21 | Fosforany |  |  | I | II |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | II | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D | D |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | II | D |
| STAN EKOLOGICZNY |  |  |  | II | II |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Piwniczna - POPRAD

Tabela Nr 9

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | II | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  | I | II |
| 3 | Makrofity |  |  | II | II |
|  |  |  |  | II | II |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | I |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | II |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | I | II |
| 16 | Zasadowość |  |  | I | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | I |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | II |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | II |
| 21 | Fosforany |  |  | I | II |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | I | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D | D |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | I | D |
| STAN EKOLOGICZNY |  |  |  | II | II |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Ocena stanu chemicznego

wód granicznych w 2015r.

Tabela 10

Jabłonka - CZARNA ORAWA

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2013 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,0001 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) 1.5 (klasa 5) | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,1 | - |  |
| (8) | Chlorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,001 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,084 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0028 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 0,75 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,005 | 0,005 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,0115 | - |  |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 1,85 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,0015 | - |  |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,02 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - |  |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,01 | 0,01 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,01 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,0005 |  | DOBRY |
| Stan chemiczny w ppk JABŁONKA- DOBRY |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 11

Czerwony Klasztor – DUNAJEC

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2013 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,00009 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) 1.5 (klasa 5) | 0,11 | 0,11 | DOBRY |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,002 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,002 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,073 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 1,0 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,041 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,012 | - |  |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,0 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,002 | 0,004 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,02 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - |  |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0,006 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,3 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,0005 |  | DOBRY |
| Stan chemiczny w ppk CZERWONY KLASTOR DOBRY |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 12

Leluchów - POPRAD

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2013 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,00009 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) 1.5 (klasa 5) | 0,12 | 0,20 | DOBRY |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,002 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,002 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,09 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 1,0 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,037 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,021 | - | DOBRY |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,0 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,0019 | 0,0037 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,02 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - |  |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0,005 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0,002 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,3 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,0005 |  | DOBRY |
| Stan chemiczny w ppk LELUCHÓW- DOBRY |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 13

Piwniczna - POPRAD

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2013 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,00009 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) to 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) to 1.5 (klasa 5) | 0,09 | 0,16 | DOBRY |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0015 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,002 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,002 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 1,0 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,037 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,013 | - | DOBRY |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,0 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,002 | 0,004 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,0015 | - |  |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,02 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - | - |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0,003 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,3 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,0005 |  |  |
| Stan chemiczny w ppk PIWNICZNA- DOBRY |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych

w 2015 roku, które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych.

Tabela Nr 14

Na terytorium Polski:

| L.p. | Gmina | Rodzaj inwestycji |
| --- | --- | --- |
| Zlewnia POPRADU |  |  |
| 1 | Muszyna | Wybudowano 480 mb kanalizacji sanitarnej. |
| 2 | Piwniczna Zdrój | Wybudowano kanalizacją sanitarną o długości 272 mb, odebrano 15 przyłączy kanalizacyjnych. |
| 3 | Rytro | Wybudowano 9 700 mb kanalizacji sanitarnej. |
| 4; Stary Sącz; Wybudowano 47 736 mb kanalizacji sanitarnej oraz 1141szt. przyłączy.. Zlewnia DUNAJCA |
| 5 | Miasto Zakopane | Wybudowano 316 mb kanalizacji sanitarnej. Wykonano prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków Łegi Zakopane. |
| 6 | Kościelisko | Wybudowano 50 szt. Przyłączy do sieci kanalizacyjnej. |
| 7 | Poronin | Wybudowano 120 mb kanalizacji sanitarnej wraz z 52 szt. przyłączami. |
| 8 | Bukowina Tatrzańska | Wybudowano 31 231 mb kanalizacji sanitarnej. Rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Czarnej Górze do 1690 m3/d |
| 9 | Biały Dunajec | Wybudowano 15 przyłączy kanalizacyjnych. |
| 10 | Czarny Dunajec | Wybudowano 260 mb kanalizacji sanitarnej oraz 11 szt. przyłączy. |
| 9 | Szaflary | Wybudowano 90 mb kanalizacji sanitarnej oraz 15 szt. przyłączy. |
| 10 | Nowy Targ gmina | Wybudowano1 200 m kanalizacji sanitarnej w m. Klikuszowa i Lasek wraz z 27 przyłączami. |
| 11 | Nowy Targ- miasto | Wybudowano 1 1880 mb kanalizacji sanitarnej oraz 126 szt. przyłączy. |
| 13 | Łapsze Niżne | Wybudowano kanalizację sanitarną w m. Łapsze Niżne o dł. 90 mb oraz 34 przyłącza. |
| 14 | Szczawnica | Wybudowano 4 600 mb kanalizacji sanitarnej w m. Szczawnica oraz 4 przepompownie ścieków. W m. Jaworki i Szlachtowa wybudowano 20 930 mb kanalizacji sanitarnej oraz 8 szt. Przepompowni. Wykonano 106 szt. przyłączy w m. Szczawnica oraz 354 szt. W m. Szlachtowa. Wymieniono kanalizację sanitarną w m. Szczawnica o łącznej długości 740 mb.. |
| 15 | Krościenko | Wybudowano kanalizację sanitarną o długości 80 mb |
| 16 | Czorsztyn | Wybudowano 10 mb kanalizacji sanitarnej oraz 14 przyłączy. |
| Zlewnia CZARNEJ ORAWY |  |  |

| 17 | Jabłonka | Wykonano 14 066 mb kanalizacji sanitarnej w m. Jabłonka i Orawka oraz 100 przyłączy W m. Zubrzyca Dolna i Górna wykonano 1244 mb kanalizacji sanitarnej wraz z 32 przyłączami. W m. Podwoilk wykonano 6389,6 mb kanalizacji sanitarnej wraz z 71 przyłączami. W m. Chyżne wykonano 2017 mb kanalizacji sanitarnej wraz z 9 przyłączami.. |
| --- | --- | --- |
| 18 | Lipnica Wielka | W m. Kiczory wybudowano 331 mb sieci kanalizacyjnej wraz z 22 przyłączami. W m. Lipnica Wielka wybudowano 140 mb sieci kanalizacyjne wraz z 23 przyłączami. |

Na terytorium Słowacji:

c.d. Tabela Nr 14

W zlewni Popradu:

| L.p. | Gmina /organizacja | Rodzaj inwestycji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veľká Lomnica | pozwolenie na inwestycję „Dochladzovacie jazierko“ dla firmy Lomnická teplárenská, s.r.o. Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica na działce nr KNC 4343/620, Veľká Lomnica |
| 2. | Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami | „Autostrada D1 Mengusovce-Jánovce, Privádzač Poprad- Kežmarok, I etap, 2 część km 2,100-3,050“ na działkach należących do miast Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami - odprowadzanie wód deszczowych do wód powierzchniowych |
| 3. | Kežmarok | OÚ Kežmarok, OSZP wydał decyzję nr: OU-KK-OSZP-2015/005025-5/Bo z dnia 14.5.2015 inwestorowi: Tatranská mliekareň, S.A., Nad traťou 26, Kežmarok – pozwolenie na użytkowanie budowy: Odprowadzenie wód opadowych - SO 01 Kolektor zbiorczy zrealizowanej na działkach należących do miasta Kežmarok. Pozwolenie na szczególne korzystanie z wód zgodnie z ustawą prawo wodne, na odprowadzanie wód opadowych do wód powierzchniowych – do cieku Poprad, wylotem w km: 99,85, |
| 4. | Malý Slavkov | OÚ Kežmarok, OSZP wydał pozwolenie inwestorowi: Obec malý Slavkov na podstawie decyzji nr: OU-KK-OSZP-2015/0000093-6/Bo z 26.2.2015r. I etap realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych: SO 06 wodociąg, SO 06.1 przyłącze wodociągowe, SO 08 knalizacja, SO 09 kanalizacja burzowa zaplanowanych w ramach budowy głównej „Pole golfowe Kráľovské údolie I etap, Malý Slavkov“ |
| 5. | Podhorany | I. oddano do użytkowania: SO 01- Kanalizacja, SO-03 Wodociąg oraz SO-04 ujęcie wodne“, która została zrealizowana w ramach inwestycji: „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla gmin z dużym procentem mniej uprzywilejowanych grup społecznych - Gmina Podhorany- D5“, w ramach eksploatacji ciągłej. II. oddano do tymczasowego użytkowania: „SO 02-ČOV Podhorany 1500 EO“ która została zrealizowana w ramach inwestycji: „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla gmin z dużym procentem mniej uprzywilejowanych grup społecznych - Gmina Podhorany - D5“ |
| 6. | Starý Smokovec | realizacja inwestycji „Przydomowa oczyszczalnia wód BCTS 1“, która będzie realizowana w ramach głównej inwestycji „Rozlewnia stołowej wody mineralnej Starý Smokovec“ |
| 7. | Veľká | „SO 01 Nowe stawy rybne SO 05 Ochrona przeciw ptakom rybożernym“ realizowana w ramach inwestycji „Nowe stawy rybne – rewitalizacja starorzeczy“, Pozwolenie na pobór, spiętrzanie i retencję wód powierzchniowych z cieku wodnego Velický potok, na wykorzystanie wód powierzchniowych do hodowli ryb. Pozwolenie dotyczy poboru wody z cieku - Velický potok, km 6,100, na potrzeby gospodarki rybnej. Odprowadzenie wód ze stawu rybnego z powrotem do Velického potoka odbywa się w km 5,750. Należy zapewnić przepływ nienaruszalny w punkcie poboru o ilości Q270- 325,0 l.s-1. |
| 8. | Veľká | pozwolenie na użytkowanie inwestycji „ Oczyszczalnia ścieków Letisko Poprad- Tatry“ |
| 9. | Poprad | pozwolenie dla firmy AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad na odprowadzanie ścieków przemysłowych y myjni samochodowej, podczyszczonych w oczyszczalni ścieków do cieku wodnego Hozelský potok, km 2,500 |
| 10. | Jarabina | pozwolenie dla inwestora: Gminy Jarabina na użytkowanie inwestycji „Dobudowa i rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Stará Ľubovňa SO 0401 Jarabina- Kanalizácia“ w gminie Jarabina. Odprowadzenie ścieków jest podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej w Starej Ľubovni, ścieki będą oczyszczane w oczyszczalni Stará Ľubovňa. |
| 11. | Gerlachov | I. pozwolenie na tymczasowe korzystanie z inwestycji „Oczyszczalnia ścieków Gerlachov - Remont, Stan awaryjny“, podczas przedłużonej eksploatacji próbnej, II. pozwolenie na odprowadzenie ścieków z kanalizacji komunalnej gminy Gerlachov, podczyszczonych w biologicznej oczyszczalni ścieków, do cieku wodnego Gerlachovský potok (km 5,50, kod hydrologiczny: 3-01-02-035) |
| 12. | Hôrka – Švábovce | oddanie do użytku inwestycji „Dobudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Hôrka i Švábovce“ firmie Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Poprad |
| 13. | Ždiar – Magura | pozwolenie na tymczasowe użytkowanie inwestycji „Remont oczyszczalni ścieków – hotel Magura Ždiar“ podczas eksploatacji próbnej. Podczas tej eksploatacji próbnej zostały zrealizowane prace polegające na usunięciu usterek, które uniemożliwiały wydanie pozwolenia na stałe użytkowanie inwestycji |
| 14. | Výborná | pozwolenie na tymczasowe użytkowanie inwestycji „SO – 02 Oczyszczalnia ścieków typu Hydrotech 1000 EO“ na eksploatację próbną, na okres 1 roku |
| 15. | Kežmarok | pozwolenie na tymczasowe użytkowanie inwestycji, eksploatacja próbna do 31.12.2016r. Dla inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kežmarok“. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i efektywności oczyszczania istniejącej oczyszczalni ścieków. Odprowadzanie ścieków podczyszczonych w oczyszczalni ścieków Kežmarok do odbiornika Poprad ( km:99,200, kod hydrologiczny 3-01-03-005) |
| 16. | Hranovnica | zmiana istniejącej inwestycji: „Kanalizacja komunalna i oczyszczalnia ścieków w gminie Hranovnica“, która polega na remoncie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków. |
| 17. | Chmeľnica | oddanie do użytku inwestycji „Budowa suchego polderu w gminie Chmeľnica“. Suchy polder został zbudowany na Chmeľnickom potoku v km 1,700 |
| 18. | Orlov | pozwolenie dla firmy Prefa Orlov s. r. o. realizacja inwestycji: „SO.01 – Technologiczne płukanie żwiru z wylotem podczyszczonych ścieków do odbiornika”, termin zakończenia inwestycji: do 31.12.2016 a jednocześnie wydaje zezwolenie na odprowadzanie ścieków z powstałych podczas wydobycia i obróbki żwiru ze żwirowni do cieku wodnego na prawym brzegu rzeki Poprad w km 43,400 w gminie Orlov przez istniejącą kanalizację deszczową. |
| 19. | Stará Ľubovňa | realizacja inwestycji „Rozbudowa kanalizacji – kolektor „A IV“ u. Popradská, Stará Ľubovňa“, która będzie służyć do odprowadzania ścieków z TV IBV do istniejącej kanalizacji zbiorczej „A“. Zaprojektowana kanalizacja zostanie przeprowadzona pod dnem cieku Jakubianka. Termin zakończenia inwestycji: do 31.12.2020 |
| 20. | Veľká Lomnica, Huncovce, Kežmarok | decyzja o warunkach zabudowy „I/67 Poprad – Kežmarok II etap“. Trasa drogi będzie przebiegać nad rzeką Poprad, potok okresowy, potok Kežmarská Biela voda i potok Hlboká. W drodze zostanie wykonane odwodnienie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do cieków wodnych. Wody deszczowe zostaną podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych (8 szt.). |
| 21. | Veľká Lomnica | oddanie do użytku inwestycji „SO 02 Kanalizacja oraz SO 06 Kanalizacja deszczowa“, która została zrealizowana w ramach inwestycji „IBV Veľká Lomnica, Za Kamenným potokom – II etap“. Kanalizacja jest podłączona do istniejącej kanalizacji w gminie Veľká Lomnica. Kanalizacja deszczowa jest podłączona do istniejącej studzienki Šd1, oddana do użytku w ramach inwestycji „IBV Sanatorium za Kamenným potokom, I etap |

W zlewni Dunajca:

| 22. | Spišská Stará Ves | I. oddaje do tymczasowego użytkowania inwestycji: „Oczyszczalnia ścieków BIOCLAR B60 + odprowadzenie ścieków podczyszczonych w oczyszczalni ścieków do cieku wodnego Rieka“, która została zrealizowana w ramach inwestycji „Pensjonat Trzy Korony”, wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej i 9 mieszkań + 1 mieszkań“ II. zezwala na odprowadzanie ścieków podczyszczonych w czyszczalni ścieków do cieku Rieka, kod hydrologiczny 3-01-01-033, w km 2,100. |
| --- | --- | --- |
| 21. | Červený Kláštor | oddanie do użytku „Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków Červený Kláštor- SO 01- kanalizacja gminna, kolektor „B“ |