Załącznik nr 11

do Protokołu XVII Posiedzenia Komisji

Lipowa (RP) 5 – 7.06.2017 roku

Propozycja monitoringu wód granicznych na rok 2018

| Wskaźnik |  | Jednostka |  |  | Poprad – Leluchów – jakość |  |  |  |  | Poprad –Piwniczna |  |  |  |  | Dunajec – Czerwony Klasztor |  |  |  |  | Czarna Orawa – Jabłonka – jakość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SR |  | PL |  |  | SR |  | PL |  |  | SR |  | PL |  |  | SR |  | PL |
| 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Fitobentos | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Makrobezkręgowce bentosowe | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Saprobowy indeks biosestonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Makrofity | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tlen rozpuszczony | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Nasycenie tlenem | % |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Odczyn pH | - |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Przewodność | µs/cm |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Temperatura wody | OC |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Zawiesina ogólna przy 105 OC | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Ogólny węgiel organiczny TOC | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Chlorki | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Siarczany | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Wapń | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Magnez | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Zasadowość | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Twardość jako Ca+Mg | mmol/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Fosforany | mgCaCO3/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Fosfor ogólny | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Azot amonowy | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Azot azotanowy | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Azot ogólny | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Arsen rozpuszczony | mg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Chrom ogólny | µg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Miedź rozpuszczona | µg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Cynk rozpuszczony | µg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Glin rozpuszczony | µg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Fenole lotne | µg/l |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |
| Cyjanki wolne | µg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| AOX | µg/l |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Liczba bakterii Coli | KTJ/100ml |  |  | 12 |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Liczba bakterii Coli typu kałowego | KTJ/100ml |  |  | 12 |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Kadm rozpuszcony | µg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Aldryna | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Dieldryna | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Endryna | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Izodryna | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| DDTcałkowity | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Ołów rozpuszczony | µg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Rtęć rozpuszczona | µg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Nikiel rozpuszczony | µg/l |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| Benzo(a)piren | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(b)fluoranten | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(k)fluoranten | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Benzo(g,h,i)perylen | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Indeno(1,2,3-cd)piren | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4metyl, 2-tercbutyfenol | µg/l |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analiza jakośćowa związków organicznych GCMS/LCMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

Krajowy monitoring wód granicznych RS w roku 2018

| Ciek | Kod JCWP | Typ abiotyczny | ppk | km rzeki | Kod punktu | Ekologiczny stan/ potencjał | Stan chemiczny | Przenoszenie zanieczyszczeń | Ocena jakości (inne wskaźniki) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javorinka | SKP0028 | K4M | Podspády | 5,2 | C002500O |  |  |  |  |
| VN Orava, VN Tvrdošín | SKV1004 | K323 | VN Orava 1 VN Orava 2 VN Orava 3 VN Orava 4 |  | V071505D V071506D V071507D V071508D |  |  |  |  |